## 목차
목차 | 시트를 클릭하면 이동합니다 · 탭 색: 회색 안내 · 주황 부품 · 파랑 빈 양식 · 초록 작성 예시 |  |  |  | 장비 전·후면도 라이브러리
안내 |  |  | 작성 예시
▶ 사용법 |  | 5분 요약: 복사 · 수정 · 번호 · 랙 관리 · 인쇄 | ▶ 예시-SRV-01 | HPE DL380 Gen10 (2U 서버)
▶ 기준 |  | 격자 · 크기 · 글자 · 선 · 색 · 쪽 구성 | ▶ 예시-SRV-03 | Dell R640 (1U 서버)
▶ 부품 |  | 복사해서 붙이는 셀 부품 60여 종 | ▶ 예시-TOR-A | Nexus 93180YC-FX (1U 스위치)
|  |  | ▶ 예시-MGMT-SW | C9200L-48T-4X (관리 스위치)
|  |  | ▶ 예시-SAN-A | Brocade G620 (SAN 스위치)
빈 양식 |  |  | ▶ 예시-STG-01 | Unity XT 480 (스토리지)
▶ 양식-1U서버 |  | 1U 랙 서버 (SFF 10 · 띠형 슬롯 3) | ▶ 예시-ENC-01 | HPE c7000 (블레이드 섀시)
▶ 양식-2U서버 |  | 2U 랙 서버 (SFF 24 · 라이저 8슬롯) | ▶ 예시-PDU-A | APC AP8868 (0U PDU)
▶ 양식-4U서버 |  | 4U 서버 (LFF 24 · 슬롯 8 · PSU 4) · 2쪽 | ▶ 예시-PP-01 | 패치패널 24P
▶ 양식-1U스위치 |  | 48 × SFP + 6 × QSFP (포트 번호 인쇄형) | ▶ 예시-WS-01 | HPE ML350 Gen10 (타워)
▶ 양식-관리스위치 |  | 48 × RJ45 + 4 × SFP | ▶ 예시-CORE-01 | 모듈형 섀시 스위치 8U
▶ 양식-SAN스위치 |  | 48 × SFP, 8포트 그룹 (0번부터)
▶ 양식-스토리지 |  | 2U 컨트롤러 (SFF 25 · SP A/B)
▶ 양식-블레이드섀시 |  | 10U 블레이드 (반높이 16베이) · 3쪽
▶ 양식-모듈형섀시 |  | 8U 라인카드형 스위치 (슬롯×100+포트) · 3쪽
▶ 양식-패치패널 |  | 1U 패치패널 · 소형 장비
▶ 양식-타워 |  | 타워 서버 (앞·뒤 나란히) · 2쪽
▶ 양식-PDU |  | 0U PDU (콘센트 번호 인쇄형)
▶ 양식-자유형 |  | 생소한 장비: 빈 틀 + 부품으로 구성

## 사용법
사용법 |  |  |  | 5분 요약 — 복사 · 수정 · 번호 · 랙 관리 · 인쇄 |  |  |  | 장비 전·후면도 라이브러리
0 | 파일 구성과 탭 색
· 1_장비도면_라이브러리.xlsx 사용법 · 기준 · 부품 · 빈 양식 13종 · 작성 예시 11종
· 2_랙예시_DC1-R02.xlsx 랙 1대를 파일 1개로 관리하는 예 (랙 실장도 + 장비 시트 13개, 케이블 라벨 양쪽 일치)
· 3_랙_빈양식.xlsx 새 랙 파일을 만들 때 복사해서 시작
· 탭 색 회색 = 안내 주황 = 부품 파랑 = 빈 양식(양식-) 초록 = 작성 예시(예시-)
1 | 새 장비 시트 만들기 — 6단계
| 1 | 가장 비슷한 예시- 또는 양식- 시트 탭 우클릭 → [이동/복사] → 대상 파일(랙 파일) 선택 → [복사본 만들기] 체크 → 확인
| 2 | 시트 이름 바꾸기: 탭 더블클릭 → U20 SRV-01 처럼 U 위치 + 장비명
| 3 | 1~2행 머리글 입력: 장비명 · 모델 · 설치 위치 · 랙·U · 구분 · 시리얼 · 관리 IP · 작성일
| 4 | 부품 바꾸기: [부품] 시트에서 부품 범위 복사 → 장비 시트에서 놓을 자리의 왼쪽 위 칸 클릭 → 붙여넣기 (같은 크기면 그대로 덮어써짐)
| 5 | 연결된 포트 칸에 도면 번호 (1, 2, 3 …) 입력 → [홈 > 셀 스타일]에서 '포트 서비스' 등 용도 색 선택
| 6 | 아래 표에 번호별 정보 입력 (용도·면은 목록 선택) → 번호 칸이 분홍색이면 도면에 그 번호가 없거나 두 번 이상 있음
2 | 부품 다루기
· 교체: 슬롯 모듈은 19칸(1/3 폭) · 29칸(1/2 폭)으로 크기가 통일 → 같은 크기 부품을 그 자리에 붙이면 끝
· 삭제: 범위 선택 → [홈 > 지우기 > 모두 지우기] (Delete 키는 글자만 지움) — 장비 바탕이 흰색이라 지운 자리가 자연스러움
· 포트 색: 포트 칸 선택 → 셀 스타일 클릭 (테두리는 그대로). 되돌리기 = '포트 미연결'
· 포트 늘리기: 옆 포트와 아래 포트명 칸을 함께 복사해 붙이기. 연속 번호: 1, 2 입력 → 두 칸 선택 → 채우기 핸들 끌기
· 크기가 없는 모듈: 범위 선택 → 셀 스타일 '모듈 채움' → [테두리 > 바깥쪽 테두리] (선 색 회색)
· 열 너비 · 행 높이는 바꾸지 않기 — 모든 시트가 같은 격자(1칸 ≈ 4.2mm)라서 어디에 붙여도 크기가 같음
3 | 도면 번호 · 포트명 · 케이블 라벨 — 서로 다른 세 가지
| 7 | 도면 번호 |  | LOM1 | 포트명(장비 표기) | A-0001 | 케이블 라벨
· 도면 번호 = 색 칸 안 흰 숫자. 장비 한 대 안에서 겹치지 않게 1부터, 전면 → 후면 · 위 → 아래 · 왼쪽 → 오른쪽 순서
‣ 스위치 · 패치패널 · PDU처럼 번호가 인쇄된 장비는 인쇄된 번호를 그대로 도면 번호로 사용
‣ 슬롯마다 포트 번호가 반복되는 섀시는 슬롯 × 100 + 포트 (예: 슬롯 2의 3번 포트 = 203)
· 포트명 = 장비·OS에 표기된 이름 (iLO, LOM1, Eth1/21 …). 도면에서는 포트 아래 회색 작은 글씨, 표에서는 '포트명' 칸
· 케이블 라벨 = 케이블에 실제로 붙이는 라벨. 표의 노란 칸에만 적고 도면에는 적지 않음. 케이블 양쪽 장비의 표에 같은 라벨
4 | 다른 파일로 복사
· 시트 통째로 (권장): 탭 우클릭 → [이동/복사] → 대상 파일 → [복사본 만들기]. 서식 · 인쇄 설정 · 목록 · 번호 확인이 모두 유지
· 보고서에 도면만: 도면 범위 선택 → [홈 > 복사 ▾ > 그림으로 복사] → 워드 · PPT · 다른 엑셀에 붙여넣기 (모양 그대로, 수정은 원본에서)
· 셀째로 다른 시트에: 받는 시트도 같은 격자여야 크기가 같음 → 양식 시트를 먼저 복사해 두고 그 위에 붙이기
· 표만: 표 범위 복사 → 받는 곳에서 [값 붙여넣기]. 병합 칸에는 여러 칸을 한 번에 붙일 수 없으니 한 열씩
5 | 랙별로 묶어 관리 (장비 200대 → 랙 파일 10~20개)
· 랙 1대 = 파일 1개 (예: DC1_R02.xlsx). 첫 시트 [랙] = 실장도 + 장비 목록, 나머지 시트 = 장비 1대씩
· 장비 추가: ① 장비 시트를 랙 파일로 복사 ② [랙] 목록 빈 줄에 U · 높이 · 면 · 장비명 · 모델 · 구분 · 시트 이름 입력 → 실장도 자동 표시 + ▶ 링크
· 장비 이동 · 제거: 목록의 U 숫자만 고치면 실장도가 따라감. 제거는 목록 줄 내용 지우기 + 시트 삭제
· 탭 순서는 랙 위쪽 장비부터 (탭 끌어서 정렬). 랙이 적으면 한 파일에 [랙] 시트를 여러 개(랙_R01, 랙_R02…) 두어도 됨
6 | 인쇄
· 모든 시트: A4 가로 · 배율 100% · 여백 좌우 10mm / 위아래 12mm · 바닥글(파일명 · 시트명 · 쪽 번호) 설정 완료
· Ctrl+P 미리보기로 확인. 배율을 줄이지 말 것 — 장비마다 글자 크기가 달라짐 (너비가 넘칠 때만 자동으로 조금 줄어듦)
· 표가 길면 다음 쪽으로 이어지고 1~3행 제목이 반복됨. 표 줄 추가: 빈 줄의 행 번호를 눌러 복사 → 아래 행 번호 우클릭 [복사한 셀 삽입] (병합·확인 기능 유지)
· 랙 파일 전체: [인쇄 > 설정 > 전체 통합 문서 인쇄] → 랙 실장도 + 모든 장비가 차례로. PDF는 [다른 이름으로 저장 > PDF]
7 | 자주 하는 실수
· 부품이 작거나 크게 붙음 → 받는 시트의 열 너비 · 행 높이가 다름. 양식 시트를 복사해서 시작
· '병합된 셀의 일부를 변경할 수 없습니다' → 병합 칸에 여러 칸을 붙여넣음. 한 칸씩 입력
· 번호 칸이 분홍색 → 그 번호가 도면에 없거나 두 번 이상 있음
· 도형 · 그림은 쓰지 않음 → 전부 셀이라 복사 · 행 삽입 · 인쇄해도 어긋나지 않음

## 기준
도면 기준 |  |  | 장비가 달라도 인쇄 크기 · 모양이 같도록 정한 규칙 (한 장 요약) | [12 empty] | 장비 전·후면도 라이브러리
1 | 격자와 크기
| 항목 |  | 기준 | [7 empty] | 비고
| 격자 |  | 1칸 = 약 4.2mm 정사각형 (열 너비 2.0 · 행 높이 12pt) | [7 empty] | 모든 시트 동일 — 바꾸지 않음
| 장비 폭 |  | 19인치 랙 장비 = 61칸 (C~BK열, 양 끝 1칸은 랙 귀) | [7 empty] | 하프 폭 30칸 · 타워 29칸 (앞·뒤 나란히)
| 장비 높이 |  | 1U 5칸 · 2U 10칸 · 3U 이상 U당 4칸 (4U 16칸) | [7 empty] | 한 면 최대 38칸 = 한 쪽
| 모듈 |  | 높이 2칸 (제목+포트 / 포트명) · 1칸 (띠형) · 3칸 (제목 / 포트 / 포트명) | [7 empty] | 폭 1/3 = 19칸 · 1/2 = 29칸 · 전체 = 59칸
| 간격 |  | 모듈 사이 1칸 · 외곽선 안쪽 위아래 1칸 | [7 empty] | 위아래로 쌓는 슬롯은 0칸
| 포트 |  | 2칸 × 1행 (RJ45 · SFP · LC · USB · C14) | [7 empty] | 넓은 포트 3칸 (QSFP · SAS HD · D-sub · C20) · 포트 사이 1칸, 고밀도 0칸
| 디스크 |  | SFF 2 × 6칸 (1U는 2 × 3칸) · LFF 14 × 2칸 | [7 empty] | 장착 = 회색, 빈 베이 = 흰색
2 | 글자 (모두 맑은 고딕, 케이블 라벨만 Consolas)
| 장비명 16pt |  | 모델 11pt |  |  | 구역 탭 8pt | 모듈 제목 7pt |  | 도면 번호 8pt |  |  | 포트명 6.5pt |  | 표 본문 8.5pt | 케이블 라벨 8.5pt
| SRV-01 |  | DL380 Gen10 |  |  | 전 면 | S1 · NIC 2P |  | 12 |  |  | LOM1 |  | TOR-A Eth1/21 | R02-D001
3 | 선
| 장비 외곽 |  |  |  | 모듈 |  |  | 빈 슬롯 | [5 empty] | 표 줄
| 굵은 선 · 진회색 #3A4856 |  |  |  | 가는 선 · 회색 #8C99A8 |  |  | 점선 · 연회색 #B4BFCB | [5 empty] | 가는 선 · #D5DCE4
4 | 색 = 용도 (포트 칸 · 표 번호 칸 · PPT 연결선 공통)
|  | 서비스 | #2F6DB5 | 업무 · 데이터 (이더넷) | [5 empty] | 인터커넥트 |  | #7A55B3 | HA · 스택 · 피어링크 · IB
|  | 관리 | #0B7C7C | 관리 · OOB · BMC | [5 empty] | 콘솔 |  | #5E6B78 | 콘솔 · 시리얼
|  | 백업 | #377F3F | 백업망 | [5 empty] | 전원 |  | #C73E3A | 전원 (PSU · PDU)
|  | 스토리지 | #BF5B14 | SAN · FC · SAS · iSCSI | [5 empty] | 미연결 |  | #FFFFFF | 연결 안 됨 · 로컬 I/O
5 | 쪽 구성 · 인쇄
· 1~2U: 전면 + 후면 + 표(약 14줄) 한 쪽 3~4U: 전면 + 후면 한 쪽, 표 다음 쪽 5U 이상: 전면 · 후면 · 표 각각 한 쪽 스위치류: 2단 표
· A4 가로 · 배율 100% (너비가 넘칠 때만 1쪽 너비 맞춤으로 자동 축소) · 여백 좌우 10mm, 위아래 12mm
· 1~3행(장비명·정보) 모든 쪽에 반복 · 바닥글 = 파일명 · 시트명 · 쪽 번호 자동
· 셀 스타일(홈 > 셀 스타일 > 사용자 지정): 포트 서비스 ~ 포트 전원 · 포트 미연결 · 포트명 · 모듈 채움 · 디스크 장착 · 디스크 빈칸 · 번호 배지 · 케이블 라벨 · 표 머리글 · 표 본문 · 표 번호

## 부품
부품 모음 | [9 empty] | 복사해서 붙이는 셀 부품 · 1칸 ≈ 4.2mm 정사각형 | [49 empty] | 장비 전·후면도 라이브러리
쓰는 법 |  |  |  | ① 부품 범위 선택(캡션 아래 칸만) → Ctrl+C ② 장비 시트에서 놓을 자리의 왼쪽 위 칸 클릭 → Ctrl+V ③ 숫자(도면 번호)·포트명 입력 → 셀 스타일로 색 지정
A. 포트 1개 — 포트 2칸 × 1행, 아래 1행은 포트명 (색 = 용도, 숫자 = 도면 번호)
| A01 포트 · 서비스 2×2 | [9 empty] | A02 포트 · 관리 2×2 | [9 empty] | A03 포트 · 백업 2×2 | [9 empty] | A04 포트 · 스토리지 2×2 | [10 empty] | A05 포트 · 인터커넥트 2×2 | [11 empty] | A06 포트 · 콘솔 2×2
| P1 | [9 empty] | iLO | [9 empty] | P1 | [9 empty] | P1 | [10 empty] | P1 | [11 empty] | CON
| A07 포트 · 전원 2×2 | [9 empty] | A08 포트 · 미연결 2×2 | [9 empty] | A09 로컬 I/O (글자) 2×1 | [10 empty] | A10 넓은 포트 (QSFP·SAS HD·C20) 3×2 | [14 empty] | A11 넓은 포트 (D-sub·VGA) 3×1
[21 empty] | USB | [25 empty] | VGA
| C14 | [9 empty] | P1 | [20 empty] | Q1
A12 번호 배지 1×1
1
B. 카드·모듈 (포트 포함) — 2행형: 제목+포트 / 포트명 · 3행형: 제목 / 포트 / 포트명
| B01 카드 2포트 19×2 | [20 empty] | B02 카드 4포트 19×2 | [20 empty] | B03 카드 넓은 포트 2개 19×2
| S1 · NIC 2P | [20 empty] | S1 · NIC 4P | [20 empty] | S1 · HCA/SAS 2P
[14 empty] | P1 |  |  | P2 | [11 empty] | P1 |  |  | P2 |  |  | P3 |  |  | P4 | [15 empty] | P1 |  |  |  | P2
| B04 카드 8포트 29×2 | [30 empty] | B05 온보드 LAN 4포트 12×2 | [13 empty] | B06 기본 I/O (USB·VGA·관리) 16×2
| S1 · 8P | [30 empty] | LOM | [13 empty] | I/O | [5 empty] | USB |  |  | VGA
[6 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [17 empty] | iLO
| B07 OCP·FlexLOM 2포트 9×2 | [11 empty] | B08 띠형 카드 (1U용) 19×1 | [20 empty] | B09 관리 포트 (3행형) 6×3 | [11 empty] | B10 관리+콘솔 (3행형) 10×3
| OCP | [11 empty] | S1 · NIC 2P | [20 empty] | 관리 | [11 empty] | 관리
|  |  |  | 1 |  |  | 2
[36 empty] | MGMT | [11 empty] | MGMT |  |  | CON
C. 빈 슬롯·모듈 틀 — 점선 = 비어 있음 · 크기가 없으면 범위 선택 → 셀 스타일 '모듈 채움' + 바깥쪽 테두리
| C01 빈 슬롯 1/3 폭 19×2 | [20 empty] | C02 빈 슬롯 1/2 폭 29×2
| S2 빈 슬롯 | [20 empty] | S2 빈 슬롯
| C03 모듈 틀 1/3 폭 19×2 | [20 empty] | C04 모듈 틀 1/2 폭 3행 29×3
| 모듈 | [20 empty] | 모듈
C05 세로 슬롯 (타워·세로형) 3×10
1
C06 빈 슬롯 전체 폭 59×2
빈 슬롯 (전체 폭)
D. 전원·냉각
| D01 PSU (C14) 9×2 | [10 empty] | D02 PSU (C20·넓은 인렛) 10×2 | [12 empty] | D03 PSU 3행형 10×3 | [11 empty] | D04 PSU 포트 없음 (섀시 전면) 9×4 | [13 empty] | D05 AC 입력 (C20) 9×3
| PSU 1 | [10 empty] | PSU 1 | [12 empty] | PSU 1 | [11 empty] | PSU 1 | [13 empty] | AC 1
[7 empty] | C14 | [10 empty] | C20
[29 empty] | C14 | [24 empty] | C20
| D06 팬 6×3 | [7 empty] | D07 큰 팬 (섀시) 11×4
| FAN 1 | [7 empty] | FAN 1
| ◎ | [7 empty] | ◎
E. 디스크·베이 — 회색 = 장착, 흰색 = 비어 있음 (셀 스타일 '디스크 장착' / '디스크 빈칸')
| E01 SFF 2.5" 8베이 18×8 | [19 empty] | E02 SFF 10베이 (1U) 22×3 | [23 empty] | E03 SFF 베이 1개 2×6
| BOX 1 | [20 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 1
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
E04 LFF 3.5" 베이 1개 14×2
1
E05 LFF 12베이 (2U) 58×8
|  | 1 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 7 | [13 empty] | 10
|  | 2 | [13 empty] | 5 | [13 empty] | 8 | [13 empty] | 11
|  | 3 | [13 empty] | 6 | [13 empty] | 9 | [13 empty] | 12
F. 스위치·패치패널 포트 블록 — 칸 안 숫자 = 장비에 인쇄된 포트 번호, 연결되면 셀 스타일로 색 지정
| F01 SFP 48포트 (홀수 위/짝수 아래) 48×3 | [49 empty] | F02 업링크 QSFP 6포트 6×3
| 1–48 · SFP | [49 empty] | 49–54
| 1 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  | 13 |  | 15 |  | 17 |  | 19 |  | 21 |  | 23 |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  | 31 |  | 33 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 41 |  | 43 |  | 45 |  | 47 |  |  |  | 49 |  | 51 |  | 53
| 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 30 |  | 32 |  | 34 |  | 36 |  | 38 |  | 40 |  | 42 |  | 44 |  | 46 |  | 48 |  |  |  | 50 |  | 52 |  | 54
| F03 관리·콘솔 3×3 | [8 empty] | F04 RJ45 48포트 (6포트 묶음) 51×3
| 관리 | [8 empty] | 1–48 · RJ45
|  | M | [7 empty] | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  |  | 13 |  | 15 |  | 17 |  | 19 |  | 21 |  | 23 |  |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  | 31 |  | 33 |  | 35 |  |  | 37 |  | 39 |  | 41 |  | 43 |  | 45 |  | 47
|  | C | [7 empty] | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  |  | 26 |  | 28 |  | 30 |  | 32 |  | 34 |  | 36 |  |  | 38 |  | 40 |  | 42 |  | 44 |  | 46 |  | 48
F05 8포트 그룹 (SAN) 8×3
0–7
| 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3
| 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7
F06 패치패널 24포트 55×2
1–24 · 패치패널
[5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24
G. 섀시 요소
| G01 블레이드 베이 7×14 | [10 empty] | G02 빈 블레이드 베이 7×14 | [11 empty] | G03 인터커넥트 베이 8포트 29×3
| 1 | [10 empty] | 2 | [11 empty] | BAY 1 · 인터커넥트 8P
|  | BL460c Gen10 | [22 empty] | X1 |  |  | X2 |  |  | X3 |  |  | X4 |  |  | X5 |  |  | X6 |  |  | X7 |  |  | X8
빈 베이
G04 관리 모듈 (OA·CMC) 29×3
OA 1 · 관리 모듈
[6 empty] | USB |  |  |  | CON
MGMT
G05 컨트롤러 임베디드 포트 34×2
임베디드
[9 empty] | MGMT |  |  | SVC |  |  | ETH0 |  |  | ETH1 |  |  | ETH2 |  |  | ETH3 |  |  | SAS0 |  |  |  | SAS1
G06 라인카드 48포트 59×4
SLOT 1 · 48P
[10 empty] | 101 |  | 103 |  | 105 |  | 107 |  | 109 |  | 111 |  | 113 |  | 115 |  | 117 |  | 119 |  | 121 |  | 123 |  | 125 |  | 127 |  | 129 |  | 131 |  | 133 |  | 135 |  | 137 |  | 139 |  | 141 |  | 143 |  | 145 |  | 147
[10 empty] | 102 |  | 104 |  | 106 |  | 108 |  | 110 |  | 112 |  | 114 |  | 116 |  | 118 |  | 120 |  | 122 |  | 124 |  | 126 |  | 128 |  | 130 |  | 132 |  | 134 |  | 136 |  | 138 |  | 140 |  | 142 |  | 144 |  | 146 |  | 148
번호 101–148
H. 장비 외곽 틀 — B열 세로 탭 + C~BK 외곽(19인치 = 61칸). 높이: 1U 5칸 · 2U 10칸 · 3U↑ U당 4칸
H01 1U 틀 62×5
전 면
H02 하프 폭 1U 틀 31×5
전면
H03 2U 틀 62×10
후 면
I. 범례·표시·표
| I01 용도 색 범례 한 줄 | [30 empty] | I02 표기 구분 범례 한 줄
|  | 서비스 |  |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  |  |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 콘솔 |  |  | 전원 |  |  | 미연결 |  |  |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) | [5 empty] | A-0001 |  |  |  | 케이블 라벨
| I03 케이블 라벨 칸 7×1 | [10 empty] | I04 메모 줄 한 줄 | [17 empty] | I05 방향 표시 21×1
| R02-D001 | [10 empty] | ※ 메모: 7pt 회색 — 도면 아래 설명 | [17 empty] | ◀ 왼쪽 | [6 empty] | (보는 방향 기준) | [12 empty] | 오른쪽 ▶
I06 연결 표 (전체 폭) 62×3
번호 |  | 면 |  | 포트명 | [5 empty] | 용도 |  |  |  |  | 케이블 · 커넥터 | [6 empty] | 상대 장비 | [7 empty] | 상대 위치 | [5 empty] | 상대 포트 | [5 empty] | 케이블 라벨 | [6 empty] | 비고
I07 연결 표 (반쪽 · 2단용) 30×3
| 번호 |  | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 | [6 empty] | 상대 포트 |  |  |  |  | 케이블 라벨

## 양식-1U서버
장비명 | [9 empty] | 1U 랙 서버 | [29 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 | [9 empty] | 랙 · U | [8 empty] | 구분 | [5 empty] | 시리얼 | [6 empty] | 관리 IP |  |  |  | 작성
전 면
| UID |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | [12 empty] | 전면 I/O
| ● 상태 | [34 empty] | USB | SVC | VGA
○ 전원
후 면
| S1 · NIC 2P | [15 empty] | S2 빈 슬롯 | [13 empty] | S3 빈 슬롯
| OCP | [7 empty] | I/O |  |  |  |  | USB |  | VGA | [6 empty] | LOM | [7 empty] | PSU 1 |  |  |  | PSU 2
|  |  | 1 |  | 2 | [14 empty] | iDRAC |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | C14 | [5 empty] | C14
연결 정보 |  |  |  | 서비스 |  |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  | 7 | 도면 번호 |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  | A-0001 |  | 케이블 라벨
번호 | 면 | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  |  | 케이블 · 커넥터 |  |  |  |  | 상대 장비 | [6 empty] | 상대 위치 |  |  | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨 |  |  | 비고

## 양식-2U서버
장비명 | [10 empty] | 2U 랙 서버 | [31 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 | [10 empty] | 랙 · U | [6 empty] | 구분 | [5 empty] | 시리얼 | [7 empty] | 관리 IP | [6 empty] | 작성
전 면
| BOX 1 | [14 empty] | BOX 2 | [12 empty] | BOX 3 | [12 empty] | I/O
|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24
USB
SVC
후 면
| S1 빈 슬롯 | [15 empty] | S4 빈 슬롯 | [13 empty] | S7 빈 슬롯
| S2 빈 슬롯 | [15 empty] | S5 빈 슬롯 | [13 empty] | S8 빈 슬롯
| S3 빈 슬롯 | [15 empty] | S6 빈 슬롯 | [13 empty] | 라이저 3 : S7–S8
| FlexLOM | [8 empty] | I/O |  |  |  |  | USB | VGA | [5 empty] | LOM 1GbE | [8 empty] | PSU 2 | [6 empty] | PSU 1
|  |  |  | 1 |  | 2 | [12 empty] | iLO |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | [6 empty] | C14 | [5 empty] | C14
연결 정보 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  | 스토리지 |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  | 7 | 도면 번호 |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 | 면 |  | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  |  | 케이블 · 커넥터 |  |  |  | 상대 장비 | [5 empty] | 상대 위치 |  |  | 상대 포트 |  |  |  |  | 케이블 라벨 |  |  |  |  | 비고

## 양식-4U서버
장비명 | [9 empty] | 4U 서버 (GPU·스토리지형) | [26 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 | [9 empty] | 랙 · U | [6 empty] | 구분 | [6 empty] | 시리얼 | [6 empty] | 관리 IP |  |  |  | 작성
전 면
|  | 1 | [10 empty] | 7 | [9 empty] | 13 | [8 empty] | 19
|  | 2 | [10 empty] | 8 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 20
|  | 3 | [10 empty] | 9 | [9 empty] | 15 | [8 empty] | 21
|  | 4 | [10 empty] | 10 | [9 empty] | 16 | [8 empty] | 22
|  | 5 | [10 empty] | 11 | [9 empty] | 17 | [8 empty] | 23
|  | 6 | [10 empty] | 12 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 24
후 면
| S1 빈 슬롯 | [22 empty] | S2 빈 슬롯
| S3 빈 슬롯 | [22 empty] | S4 빈 슬롯
| S5 빈 슬롯 | [22 empty] | S6 빈 슬롯
| S7 빈 슬롯 | [22 empty] | S8 빈 슬롯
| OCP | [7 empty] | I/O |  |  |  |  | USB | VGA | [5 empty] | LOM
|  |  |  | 1 |  | 2 | [11 empty] | BMC | [5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4
| PSU 1 | [11 empty] | PSU 2 | [10 empty] | PSU 3 | [8 empty] | PSU 4
[9 empty] | C20 | [10 empty] | C20 | [9 empty] | C20 | [5 empty] | C20
연결 정보 |  |  |  |  | 서비스 |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  | 스토리지 |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  |  | 미연결 |  | 7 | 도면 번호 |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  | A-0001 | 케이블 라벨
번호 | 면 |  | 포트명 |  |  |  | 용도 |  |  |  |  | 케이블 · 커넥터 |  |  |  | 상대 장비 | [5 empty] | 상대 위치 |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨 |  |  |  | 비고

## 양식-1U스위치
장비명 | [9 empty] | 1U 스위치 48 × SFP + 6 × QSFP | [33 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 | [9 empty] | 랙 · U | [8 empty] | 구분 |  |  |  |  | 시리얼 | [8 empty] | 관리 IP | [6 empty] | 작성
전 면
| 1–48 · SFP28 25G | [37 empty] | 49–54 |  |  | 관리
| 1 | 3 | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  | 13 | 15 |  | 17 | 19 |  | 21 |  | 23 | 25 | 27 |  | 29 | 31 | 33 | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 41 |  | 43 | 45 | 47 |  |  | 49 | 51 | 53 |  | M
| 2 | 4 | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 | 16 |  | 18 | 20 |  | 22 |  | 24 | 26 | 28 |  | 30 | 32 | 34 | 36 |  | 38 |  | 40 |  | 42 |  | 44 | 46 | 48 |  |  | 50 | 52 | 54 |  | C
후 면
| FAN 1 |  |  |  |  | FAN 2 | [5 empty] | FAN 3 | [5 empty] | FAN 4 | [11 empty] | PSU 1 | [8 empty] | PSU 2
| ◎ |  |  |  |  | ◎ | [5 empty] | ◎ | [5 empty] | ◎
[34 empty] | C14 | [6 empty] | C14
연결 정보 |  |  |  | 서비스 |  |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  | 7 | 도면 번호 |  |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 | 포트명 |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 | [5 empty] | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨 | [5 empty] | 번호 | 포트명 |  |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨

## 양식-관리스위치
장비명 | [9 empty] | 1U 스위치 48 × RJ45 + 4 × SFP | [34 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 | [9 empty] | 랙 · U | [8 empty] | 구분 | [5 empty] | 시리얼 | [7 empty] | 관리 IP | [6 empty] | 작성
전 면
| 1–48 · RJ45 1G | [39 empty] | 49–52
| 1 | 3 | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  |  | 13 |  | 15 |  | 17 | 19 | 21 |  | 23 |  | 25 |  | 27 | 29 | 31 | 33 |  | 35 |  |  | 37 | 39 |  | 41 | 43 | 45 |  | 47 |  | 49 |  | 51 | M
| 2 | 4 | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  |  | 14 |  | 16 |  | 18 | 20 | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 | 30 | 32 | 34 |  | 36 |  |  | 38 | 40 |  | 42 | 44 | 46 |  | 48 |  | 50 |  | 52 | C
후 면
| FAN 1 |  |  |  |  | FAN 2 | [6 empty] | FAN 3 |  |  |  |  | FAN 4 | [12 empty] | PSU 1 | [7 empty] | PSU 2
| ◎ |  |  |  |  | ◎ | [6 empty] | ◎ |  |  |  |  | ◎
[34 empty] | C14 | [7 empty] | C14
연결 정보 |  |  |  | 서비스 |  |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  | 7 | 도면 번호 |  |  |  | LOM1 | 포트명(장비 표기) |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 | 포트명 |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 | [6 empty] | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨 | [6 empty] | 번호 | 포트명 |  |  |  | 용도 |  |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨

## 양식-SAN스위치
장비명 | [6 empty] | 1U SAN 스위치 48 × SFP (8포트 그룹) | [34 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 | [6 empty] | 랙 · U | [8 empty] | 구분 |  |  |  |  | 시리얼 | [10 empty] | 관리 IP | [5 empty] | 작성
전 면
| 0–7 |  |  |  |  | 8–15 | [5 empty] | 16–23 | [6 empty] | 24–31 | [7 empty] | 32–39 | [6 empty] | 40–47 | [5 empty] | QSFP
| 0 | 1 | 2 |  | 3 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 |  |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 | 40 | 41 |  | 42 | 43 |  | 48 | 49
| 4 | 5 | 6 |  | 7 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 |  | 28 | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 | 44 | 45 |  | 46 | 47 |  | 50 | 51
후 면
| 관리 | [5 empty] | USB |  |  |  |  | FAN 1 | [5 empty] | FAN 2 |  |  |  |  | FAN 3 | [6 empty] | PSU 1 | [6 empty] | PSU 2
[12 empty] | ◎ | [5 empty] | ◎ |  |  |  |  | ◎
|  | MGMT |  | CON | [28 empty] | C14 | [5 empty] | C14
연결 정보 |  |  |  | 서비스 |  | 관리 |  | 백업 |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 | 포트명 |  |  | 용도 |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨 | [5 empty] | 번호 |  | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 |  |  |  | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨

## 양식-스토리지
장비명 | [8 empty] | 2U 스토리지 컨트롤러 (SFF 25) | [35 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 | [8 empty] | 랙 · U | [8 empty] | 구분 | [6 empty] | 시리얼 | [8 empty] | 관리 IP | [5 empty] | 작성
전 면
| 드라이브 0–24 | [40 empty] | 상태
|  | 0 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
● 전원
● 장애
후 면
| SP B |  |  |  | 임베디드 | [27 empty] | I/O 0 · FC 4P
[11 empty] | MGMT |  | SVC |  | ETH0 |  |  | ETH1 |  |  | ETH2 |  | ETH3 |  |  | SAS0 |  |  | SAS1 | [9 empty] | P0 |  | P1 |  | P2 | P3
[5 empty] | I/O 1 빈 슬롯 | [13 empty] | USB | [10 empty] | USB |  |  | PSU B
C14
| SP A |  |  |  | 임베디드 | [27 empty] | I/O 0 · FC 4P
[11 empty] | MGMT |  | SVC |  | ETH0 |  |  | ETH1 |  |  | ETH2 |  | ETH3 |  |  | SAS0 |  |  | SAS1 | [9 empty] | P0 |  | P1 |  | P2 | P3
[5 empty] | I/O 1 빈 슬롯 | [13 empty] | USB | [10 empty] | USB |  |  | PSU A
C14
연결 정보 |  |  |  |  | 서비스 |  |  | 관리 |  | 백업 |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 | 면 |  | 포트명 |  |  |  | 용도 |  |  |  | 케이블 · 커넥터 |  |  |  |  | 상대 장비 | [6 empty] | 상대 위치 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  |  | 케이블 라벨 |  |  |  | 비고

## 양식-블레이드섀시
장비명 | [7 empty] | 블레이드 섀시 10U | [30 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 | [7 empty] | 랙 · U | [7 empty] | 구분 |  |  |  |  | 시리얼 | [10 empty] | 관리 IP |  |  |  |  | 작성
전 면
|  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 7 |  |  | 8
|  | 빈 베이 |  |  | 빈 베이 | [5 empty] | 빈 베이 |  |  |  |  | 빈 베이 |  |  |  | 빈 베이 | [6 empty] | 빈 베이 | [5 empty] | 빈 베이 |  |  | 빈 베이
|  | 9 |  |  | 10 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 | [6 empty] | 14 | [5 empty] | 15 |  |  | 16
|  | 빈 베이 |  |  | 빈 베이 | [5 empty] | 빈 베이 |  |  |  |  | 빈 베이 |  |  |  | 빈 베이 | [6 empty] | 빈 베이 | [5 empty] | 빈 베이 |  |  | 빈 베이
디스플레이
|  | PSU 1 |  |  |  |  | PSU 2 | [5 empty] | PSU 3 | [6 empty] | PSU 4 | [8 empty] | PSU 5 |  |  |  |  | PSU 6
|  | 2650W |  |  |  |  | 2650W | [5 empty] | 2650W | [6 empty] | 2650W | [8 empty] | 2650W |  |  |  |  | 2650W
후 면
| FAN 1 | [7 empty] | FAN 2 | [8 empty] | FAN 3 | [8 empty] | FAN 4 | [7 empty] | FAN 5
| ◎ | [7 empty] | ◎ | [8 empty] | ◎ | [8 empty] | ◎ | [7 empty] | ◎
| BAY 1 빈 베이 | [19 empty] | BAY 2 빈 베이
| BAY 3 빈 베이 | [19 empty] | BAY 4 빈 베이
| BAY 5 빈 베이 | [19 empty] | BAY 6 빈 베이
| BAY 7 빈 베이 | [19 empty] | BAY 8 빈 베이
| OA 1 | [19 empty] | OA 2
|  |  |  | USB |  | CON | [19 empty] | USB |  |  |  | CON
|  | MGMT | [19 empty] | MGMT
| FAN 6 | [7 empty] | FAN 7 | [8 empty] | FAN 8 | [8 empty] | FAN 9 | [7 empty] | FAN 10
| ◎ | [7 empty] | ◎ | [8 empty] | ◎ | [8 empty] | ◎ | [7 empty] | ◎
| AC 6 | [5 empty] | AC 5 | [6 empty] | AC 4 | [6 empty] | AC 3 | [9 empty] | AC 2 |  |  |  |  | AC 1
|  |  | C20 | [6 empty] | C20 | [6 empty] | C20 | [6 empty] | C20 | [8 empty] | C20 |  |  |  |  | C20
※ 섀시 뒤에서 보면 AC 입력 번호가 오른쪽→왼쪽 순서
연결 정보 |  |  |  | 서비스 |  | 관리 |  |  | 백업 |  | 스토리지 |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 콘솔 | 전원 |  | 미연결 |  |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 | 포트명 |  |  | 용도 |  | 상대 장비 | [5 empty] | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨 | [5 empty] | 번호 |  | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 |  |  | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨

## 양식-모듈형섀시
장비명 |  |  |  |  | 모듈형 섀시 스위치 8U (라인카드) | [24 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 |  |  |  |  | 랙 · U | [6 empty] | 구분 |  |  | 시리얼 | [7 empty] | 관리 IP |  |  |  |  | 작성
전 면
SLOT 1 빈 슬롯
SLOT 2 빈 슬롯
SLOT 3 빈 슬롯
SLOT 4 빈 슬롯
| SLOT 5 · SUP A | [13 empty] | SLOT 6 · SUP B
|  |  |  | USB | [16 empty] | USB
|  | MGMT | CON | [12 empty] | MGMT |  |  | CON
팬 트레이 (전면)
후 면
| FAN TRAY 1 | [8 empty] | FAN TRAY 2 | [11 empty] | FAN TRAY 3
| ◎ | [8 empty] | ◎ | [11 empty] | ◎
| PSU 1 | [5 empty] | PSU 2 | [7 empty] | PSU 3 | [8 empty] | PSU 4
|  |  | C20 | [6 empty] | C20 | [8 empty] | C20 | [7 empty] | C20
패브릭 모듈 영역 (후면)
연결 정보 |  |  | 서비스 | 관리 |  | 백업 | 스토리지 |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 | 전원 | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 | 포트명 |  | 용도 | 상대 장비 |  |  |  | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨 |  |  |  | 번호 |  | 포트명 |  |  | 용도 |  |  | 상대 장비 |  |  | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨

## 양식-패치패널
장비명 | [6 empty] | 1U 패치패널 · 소형 장비 | [28 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 | [6 empty] | 랙 · U | [6 empty] | 구분 |  |  |  |  | 시리얼 | [7 empty] | 관리 IP | [5 empty] | 작성
전 면
1–24 · RJ45 Cat6
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24
후 면
후면 (단자·케이블 관리)
연결 정보 |  |  | 서비스 |  |  | 관리 |  | 백업 |  | 스토리지 |  | 인터커넥트 |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 | 면 | 포트명 |  |  | 용도 |  |  |  | 케이블 · 커넥터 |  |  |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 위치 |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨 |  |  |  | 비고

## 양식-타워
장비명 | [6 empty] | 타워 서버 | [27 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 | [6 empty] | 랙 · U | [5 empty] | 구분 |  |  |  |  | 시리얼 | [8 empty] | 관리 IP | [5 empty] | 작성
전 면 | [16 empty] | 후 면
|  | 5.25" 베이 1 · 광학 드라이브 | [16 empty] | I/O | [8 empty] | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5
iLO
5.25" 베이 2 빈 베이
LOM1
|  | 전면 I/O | [20 empty] | LOM2
[6 empty] | USB |  | USB |  | SVC
LOM3
LOM4
1
[20 empty] | USB |  |  | USB
2
[20 empty] | VGA |  |  | VGA
3
[20 empty] | 시리얼 |  |  | 시리얼
|  |  | 4 | [24 empty] | 후면 팬
◎
5
6
7
PCIe 슬롯은 세로형 (번호 = 슬롯)
8
|  | 전면 베젤 · 흡기구 | [16 empty] | PSU 1 | [9 empty] | PSU 2
|  | ○ 전원 버튼 ● 상태 LED | [21 empty] | C14 | [7 empty] | C14
연결 정보 |  |  |  | 서비스 |  | 관리 |  | 백업 |  | 스토리지 | 인터커넥트 |  |  | 콘솔 | 전원 |  |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 | 면 |  | 포트명 |  | 용도 |  |  |  | 케이블 · 커넥터 |  |  | 상대 장비 |  |  |  | 상대 위치 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  |  | 케이블 라벨 |  |  |  | 비고

## 양식-PDU
장비명 | [6 empty] | 0U PDU (세로형 → 가로로 표시) | [28 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 | [6 empty] | 랙 · U | [7 empty] | 구분 | [5 empty] | 시리얼 | [6 empty] | 관리 IP | [5 empty] | 작성
콘센트
|  | 입력 |  |  | BANK 1 · C13 | [10 empty] | BANK 2 · C13 | [9 empty] | BANK 3 · C19 | [6 empty] | 표시부
|  |  | IN |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 25 |  | 26 | 27 |  |  | 전류 A
|  |  | IEC309 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |  | 28 |  | 29 | 30 |  |  | 차단기 3
0U 세로형 PDU를 가로로 눕혀 그림 · 칸 안 숫자 = PDU에 인쇄된 콘센트 번호 · 사용 중인 콘센트만 색 지정
연결 정보 |  |  |  | 서비스 |  | 관리 |  | 백업 |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  | 7 | 도면 번호 |  |  | LOM1 | 포트명(장비 표기) |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 |  | 포트명 |  | 용도 |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨 | [6 empty] | 번호 | 포트명 |  |  | 용도 |  |  | 상대 장비 |  |  |  | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨

## 양식-자유형
장비명 | [6 empty] | 제조사 모델명 (생소한 장비 — 빈 틀에 부품을 붙여 구성) | [17 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 | [6 empty] | 랙 · U | [5 empty] | 구분 |  |  |  | 시리얼 |  |  |  |  | 관리 IP |  | 작성
전 면
후 면
틀 높이 바꾸기: 틀 안쪽 행에서 [행 삽입/삭제] (1U 5칸 · 2U 10칸 · 3U↑ U당 4칸). 틀 없이 그리려면 틀 범위를 선택해 [모두 지우기]
연결 정보 |  |  |  | 서비스 |  | 관리 |  | 백업 |  | 스토리지 | 인터커넥트 |  |  | 콘솔 | 전원 |  | 미연결 | 7 | 도면 번호 | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) | A-0001 | 케이블 라벨
번호 |  | 면 | 포트명 |  | 용도 |  |  |  | 케이블 · 커넥터 |  |  | 상대 장비 |  |  |  | 상대 위치 |  | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨 |  | 비고

## 예시-SRV-01
SRV-01 | [10 empty] | HPE ProLiant DL380 Gen10 | [34 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 | [7 empty] | 랙 · U |  |  | R02 · U20–21 |  |  |  |  | 구분 |  | 서버 |  |  |  | 시리얼 |  | SGH0123ABC | [6 empty] | 관리 IP |  | 10.10.1.21 | [5 empty] | 작성 | 2026-09-26
전 면
| BOX 1 | [15 empty] | BOX 2 | [13 empty] | BOX 3 | [13 empty] | I/O
|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |  |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24
USB
SVC
후 면
| S1 · FC HBA 2P | [11 empty] | 1 |  |  | 2 |  | S4 · NIC 2P SFP28 | [8 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  | S7 빈 슬롯
[13 empty] | P1 |  |  | P2 | [10 empty] | P1 |  |  | P2
| S2 빈 슬롯 | [16 empty] | S5 빈 슬롯 | [14 empty] | S8 빈 슬롯
| S3 빈 슬롯 | [16 empty] | S6 빈 슬롯 | [14 empty] | 라이저 3 : S7–S8
| FlexLOM |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | I/O | [5 empty] | USB | VGA |  |  | 7 |  |  | LOM 1GbE |  | 8 | [7 empty] | PSU 2 |  |  |  |  | 9 |  |  | PSU 1 |  |  | 10
|  |  |  | 1 |  | 2 | [13 empty] | iLO |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | [7 empty] | C14 | [5 empty] | C14
연결 정보 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 | 면 |  | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  |  | 케이블 · 커넥터 |  |  |  |  | 상대 장비 | [5 empty] | 상대 위치 |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  |  | 케이블 라벨 | [5 empty] | 비고
1 | 후면 |  | S1-P1 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  |  |  | OM4 LC-LC |  |  |  |  | SAN-A | [5 empty] | R02 U36 |  |  |  | P0 |  |  |  |  | R02-D038 | [5 empty] | Fabric A
2 | 후면 |  | S1-P2 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  |  |  | OM4 LC-LC |  |  |  |  | SAN-B | [5 empty] | R02 U35 |  |  |  | P0 |  |  |  |  | R02-D039 | [5 empty] | Fabric B
3 | 후면 |  | S4-P1 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  |  | OM4 LC-LC |  |  |  |  | TOR-A | [5 empty] | R02 U39 |  |  |  | Eth1/12 |  |  |  |  | R02-D015 | [5 empty] | vMotion
4 | 후면 |  | S4-P2 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  |  | OM4 LC-LC |  |  |  |  | TOR-B | [5 empty] | R02 U38 |  |  |  | Eth1/12 |  |  |  |  | R02-D016 | [5 empty] | vMotion
5 | 후면 |  | FLR1 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  |  | DAC 25G 3m |  |  |  |  | TOR-A | [5 empty] | R02 U39 |  |  |  | Eth1/11 |  |  |  |  | R02-D013
6 | 후면 |  | FLR2 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  |  | DAC 25G 3m |  |  |  |  | TOR-B | [5 empty] | R02 U38 |  |  |  | Eth1/11 |  |  |  |  | R02-D014
7 | 후면 |  | iLO |  |  |  |  | 관리 |  |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  |  | MGMT-SW | [5 empty] | R02 U41 |  |  |  | Gi1/0/1 |  |  |  |  | R02-D001
8 | 후면 |  | LOM1 |  |  |  |  | 백업 |  |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  |  | PP-01 | [5 empty] | R02 U42 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | R02-D029 | [5 empty] | → R05 BAK-SW Gi1/0/3
9 | 후면 |  | PSU2 |  |  |  |  | 전원 |  |  |  |  | C13-C14 2m |  |  |  |  | PDU-B | [5 empty] | R02 후면 우 |  |  |  | C13-7 |  |  |  |  | R02-P014 | [5 empty] | B 계통
10 | 후면 |  | PSU1 |  |  |  |  | 전원 |  |  |  |  | C13-C14 2m |  |  |  |  | PDU-A | [5 empty] | R02 후면 좌 |  |  |  | C13-7 |  |  |  |  | R02-P013 | [5 empty] | A 계통

## 예시-SRV-03
SRV-03 | [9 empty] | Dell PowerEdge R640 | [32 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 |  | DC1 2F 전산실 | [7 empty] | 랙 · U |  |  | R02 · U16 | [6 empty] | 구분 |  | 서버 |  |  |  | 시리얼 |  | 7XK2Q53 | [5 empty] | 관리 IP | 10.10.1.23 |  |  |  | 작성 | 2026-09-26
전 면
| UID |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | [14 empty] | 전면 I/O
| ● 상태 | [37 empty] | USB | SVC | VGA
○ 전원
후 면
| S1 · NIC 2P | [16 empty] | S2 빈 슬롯 | [14 empty] | S3 빈 슬롯
| OCP |  | 1 |  | 2 |  |  |  | I/O | [5 empty] | USB |  | VGA |  |  |  | 3 |  |  | LOM |  | 4 | [6 empty] | PSU 1 |  |  | 5 |  | PSU 2 |  |  |  | 6
|  |  | 1 |  | 2 | [15 empty] | iDRAC |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | C14 | [5 empty] | C14
연결 정보 |  |  |  | 서비스 |  |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  | A-0001 |  | 케이블 라벨
번호 | 면 | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  |  | 케이블 · 커넥터 | [5 empty] | 상대 장비 | [6 empty] | 상대 위치 |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨 |  |  |  | 비고
1 | 후면 | NDC1 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  |  | DAC 25G 3m | [5 empty] | TOR-A | [6 empty] | R02 U39 |  |  |  | Eth1/15 |  |  |  | R02-D021
2 | 후면 | NDC2 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  |  | DAC 25G 3m | [5 empty] | TOR-B | [6 empty] | R02 U38 |  |  |  | Eth1/15 |  |  |  | R02-D022
3 | 후면 | iDRAC |  |  |  |  | 관리 |  |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 | [5 empty] | MGMT-SW | [6 empty] | R02 U41 |  |  |  | Gi1/0/3 |  |  |  | R02-D003
4 | 후면 | LOM1 |  |  |  |  | 백업 |  |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 | [5 empty] | PP-01 | [6 empty] | R02 U42 |  |  |  | 3 |  |  |  | R02-D031 |  |  |  | → R05 BAK-SW Gi1/0/5
5 | 후면 | PSU1 |  |  |  |  | 전원 |  |  |  |  | C13-C14 2m | [5 empty] | PDU-A | [6 empty] | R02 후면 좌 |  |  |  | C13-9 |  |  |  | R02-P017 |  |  |  | A 계통
6 | 후면 | PSU2 |  |  |  |  | 전원 |  |  |  |  | C13-C14 2m | [5 empty] | PDU-B | [6 empty] | R02 후면 우 |  |  |  | C13-9 |  |  |  | R02-P018 |  |  |  | B 계통

## 예시-TOR-A
TOR-A | [10 empty] | Cisco Nexus 93180YC-FX | [34 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 | [7 empty] | 랙 · U |  | R02 · U39 | [6 empty] | 구분 | 네트워크 |  |  |  | 시리얼 |  | FDO2315A1BC | [7 empty] | 관리 IP |  | 10.10.0.39 |  |  |  |  | 작성 | 2026-09-26
전 면
|  | 1–48 · SFP28 25G | [38 empty] | 49–54 |  |  | 관리
|  | 1 | 3 | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  | 13 | 15 |  | 17 | 19 |  | 21 |  | 23 | 25 | 27 |  | 29 | 31 | 33 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 41 |  | 43 | 45 | 47 |  |  | 49 | 51 | 53 |  | 55
|  | 2 | 4 | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 | 16 |  | 18 | 20 |  | 22 |  | 24 | 26 | 28 |  | 30 | 32 | 34 |  | 36 |  | 38 |  | 40 |  | 42 |  | 44 | 46 | 48 |  |  | 50 | 52 | 54 |  | C
후 면
|  | FAN 1 |  |  |  |  | FAN 2 | [5 empty] | FAN 3 | [5 empty] | FAN 4 | [12 empty] | PSU 1 | [8 empty] | PSU 2
|  | ◎ |  |  |  |  | ◎ | [5 empty] | ◎ | [5 empty] | ◎ | [16 empty] | 57 | [6 empty] | 58
[36 empty] | C14 | [6 empty] | C14
칸 안 숫자 = 장비에 인쇄된 포트 번호(= 도면 번호) · 색 칸 = 연결됨
연결 정보 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 |  | 포트명 |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 | [5 empty] | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨 | [5 empty] | 번호 | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨
1 |  | Eth1/1 |  |  | 서비스 |  |  |  | ENC-01 | [5 empty] | B1-X3 |  |  |  | R02-D023 | [5 empty] | 55 | mgmt0 |  |  |  |  | 관리 |  |  |  | MGMT-SW |  |  |  |  | Gi1/0/8 |  |  | R02-D008
2 |  | Eth1/2 |  |  | 서비스 |  |  |  | ENC-01 | [5 empty] | B1-X4 |  |  |  | R02-D024 | [5 empty] | 57 | PSU1 |  |  |  |  | 전원 |  |  |  | PDU-A |  |  |  |  | C13-2 |  |  | R02-P003
11 |  | Eth1/11 |  |  | 서비스 |  |  |  | SRV-01 | [5 empty] | FLR1 |  |  |  | R02-D013 | [5 empty] | 58 | PSU2 |  |  |  |  | 전원 |  |  |  | PDU-B |  |  |  |  | C13-2 |  |  | R02-P004
12 |  | Eth1/12 |  |  | 서비스 |  |  |  | SRV-01 | [5 empty] | S4-P1 |  |  |  | R02-D015
13 |  | Eth1/13 |  |  | 서비스 |  |  |  | SRV-02 | [5 empty] | FLR1 |  |  |  | R02-D017
14 |  | Eth1/14 |  |  | 서비스 |  |  |  | SRV-02 | [5 empty] | S4-P1 |  |  |  | R02-D019
15 |  | Eth1/15 |  |  | 서비스 |  |  |  | SRV-03 | [5 empty] | NDC1 |  |  |  | R02-D021
21 |  | Eth1/21 |  |  | 스토리지 |  |  |  | STG-01 | [5 empty] | SPA-ETH0 |  |  |  | R02-D027
49 |  | Eth1/49 |  |  | 서비스 |  |  |  | SPINE-01 | [5 empty] | Eth1/1 |  |  |  | R02-D032
50 |  | Eth1/50 |  |  | 서비스 |  |  |  | SPINE-02 | [5 empty] | Eth1/1 |  |  |  | R02-D033
53 |  | Eth1/53 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | TOR-B | [5 empty] | Eth1/53 |  |  |  | R02-D036
54 |  | Eth1/54 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | TOR-B | [5 empty] | Eth1/54 |  |  |  | R02-D037

## 예시-MGMT-SW
MGMT-SW | [10 empty] | Cisco C9200L-48T-4X | [36 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 | [7 empty] | 랙 · U |  |  | R02 · U41 | [5 empty] | 구분 |  | 네트워크 |  |  |  | 시리얼 |  | JAE2301ABCD | [6 empty] | 관리 IP |  |  | 10.10.0.41 |  |  |  |  | 작성 |  | 2026-09-26
전 면
|  | 1–48 · RJ45 1G | [41 empty] | 49–52
|  | 1 | 3 | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  |  | 13 |  | 15 |  | 17 | 19 | 21 |  | 23 |  | 25 |  | 27 | 29 | 31 |  | 33 |  | 35 |  |  | 37 | 39 |  | 41 |  | 43 | 45 |  | 47 |  | 49 |  | 51 | M
|  | 2 | 4 | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  |  | 14 |  | 16 |  | 18 | 20 | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 | 30 | 32 |  | 34 |  | 36 |  |  | 38 | 40 |  | 42 |  | 44 | 46 |  | 48 |  | 50 |  | 52 | C
후 면
|  | FAN 1 |  |  |  |  | FAN 2 | [6 empty] | FAN 3 |  |  |  |  | FAN 4 | [13 empty] | PSU 1 | [8 empty] | PSU 2
|  | ◎ |  |  |  |  | ◎ | [6 empty] | ◎ |  |  |  |  | ◎ | [16 empty] | 55 | [8 empty] | 56
[36 empty] | C14 | [8 empty] | C14
칸 안 숫자 = 장비에 인쇄된 포트 번호(= 도면 번호) · 색 칸 = 연결됨
연결 정보 |  |  |  |  | 서비스 |  |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  |  | LOM1 | 포트명(장비 표기) |  |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 |  | 포트명 |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 | [6 empty] | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨 | [6 empty] | 번호 | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  | 상대 장비 | [5 empty] | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨
1 |  | Gi1/0/1 |  |  | 관리 |  |  |  | SRV-01 | [6 empty] | iLO |  |  | R02-D001 | [6 empty] | 55 | PSU1 |  |  |  |  | 전원 |  |  | PDU-A | [5 empty] | C13-1 |  |  |  | R02-P001
2 |  | Gi1/0/2 |  |  | 관리 |  |  |  | SRV-02 | [6 empty] | iLO |  |  | R02-D002 | [6 empty] | 56 | PSU2 |  |  |  |  | 전원 |  |  | PDU-B | [5 empty] | C13-1 |  |  |  | R02-P002
3 |  | Gi1/0/3 |  |  | 관리 |  |  |  | SRV-03 | [6 empty] | iDRAC |  |  | R02-D003
4 |  | Gi1/0/4 |  |  | 관리 |  |  |  | ENC-01 | [6 empty] | OA1 |  |  | R02-D004
5 |  | Gi1/0/5 |  |  | 관리 |  |  |  | ENC-01 | [6 empty] | OA2 |  |  | R02-D005
6 |  | Gi1/0/6 |  |  | 관리 |  |  |  | STG-01 | [6 empty] | SPA-MGMT |  |  | R02-D006
7 |  | Gi1/0/7 |  |  | 관리 |  |  |  | STG-01 | [6 empty] | SPB-MGMT |  |  | R02-D007
8 |  | Gi1/0/8 |  |  | 관리 |  |  |  | TOR-A | [6 empty] | mgmt0 |  |  | R02-D008
9 |  | Gi1/0/9 |  |  | 관리 |  |  |  | TOR-B | [6 empty] | mgmt0 |  |  | R02-D009
10 |  | Gi1/0/10 |  |  | 관리 |  |  |  | SAN-A | [6 empty] | MGMT |  |  | R02-D010
11 |  | Gi1/0/11 |  |  | 관리 |  |  |  | SAN-B | [6 empty] | MGMT |  |  | R02-D011
49 |  | Te1/1/1 |  |  | 관리 |  |  |  | OOB-CORE | [6 empty] | Te1/0/12 |  |  | R02-D012

## 예시-SAN-A
SAN-A | [7 empty] | Brocade G620 | [36 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 |  |  |  |  | 랙 · U |  |  | R02 · U36 | [6 empty] | 구분 | 스토리지 |  |  |  | 시리얼 |  |  | BRCAG1234A01 | [7 empty] | 관리 IP |  | 10.10.0.36 |  |  |  |  | 작성 | 2026-09-26
전 면
|  | 0–7 |  |  |  |  | 8–15 | [6 empty] | 16–23 | [6 empty] | 24–31 | [7 empty] | 32–39 | [7 empty] | 40–47 | [5 empty] | QSFP
|  | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 |  |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 40 | 41 |  | 42 | 43 |  | 48 | 49
|  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 |  | 28 | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 44 | 45 |  | 46 | 47 |  | 50 | 51
후 면
|  | 관리 | [5 empty] | USB | [5 empty] | FAN 1 | [5 empty] | FAN 2 |  |  |  |  | FAN 3 | [6 empty] | PSU 1 | [7 empty] | PSU 2
|  |  | 64 | [10 empty] | ◎ | [5 empty] | ◎ |  |  |  |  | ◎ | [9 empty] | 66 | [6 empty] | 67
|  |  | MGMT |  | CON | [29 empty] | C14 | [6 empty] | C14
칸 안 숫자 = 장비에 인쇄된 포트 번호(= 도면 번호) · 색 칸 = 연결됨
연결 정보 |  |  |  |  | 서비스 |  | 관리 |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 |  | 포트명 |  |  | 용도 |  | 상대 장비 | [5 empty] | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨 | [5 empty] | 번호 |  | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨
0 |  | P0 |  |  | 스토리지 |  | SRV-01 | [5 empty] | S1-P1 |  |  |  | R02-D038
1 |  | P1 |  |  | 스토리지 |  | SRV-02 | [5 empty] | S1-P1 |  |  |  | R02-D040
2 |  | P2 |  |  | 스토리지 |  | ENC-01 | [5 empty] | B1-X1 |  |  |  | R02-D042
3 |  | P3 |  |  | 스토리지 |  | ENC-01 | [5 empty] | B1-X2 |  |  |  | R02-D043
4 |  | P4 |  |  | 스토리지 |  | STG-01 | [5 empty] | SPA-IO0-P0 |  |  |  | R02-D046
5 |  | P5 |  |  | 스토리지 |  | STG-01 | [5 empty] | SPB-IO0-P0 |  |  |  | R02-D047
64 |  | MGMT |  |  | 관리 |  | MGMT-SW | [5 empty] | Gi1/0/10 |  |  |  | R02-D010
66 |  | PSU1 |  |  | 전원 |  | PDU-A | [5 empty] | C13-4 |  |  |  | R02-P007
67 |  | PSU2 |  |  | 전원 |  | PDU-B | [5 empty] | C13-4 |  |  |  | R02-P008

## 예시-STG-01
STG-01 | [8 empty] | Dell EMC Unity XT 480 (DPE) | [37 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 | [5 empty] | 랙 · U |  |  | R02 · U30–31 | [6 empty] | 구분 |  | 스토리지 |  |  |  |  | 시리얼 |  | CKM00201900123 | [6 empty] | 관리 IP |  | 10.10.0.30 |  |  |  |  | 작성 |  | 2026-09-26
전 면
| 드라이브 0–24 | [42 empty] | 상태
|  | 0 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24
● 전원
● 장애
후 면
| SP B |  |  |  | 임베디드 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [17 empty] | I/O 0 · FC 4P | [6 empty] | 3 |  | 4
[11 empty] | MGMT |  |  | SVC |  | ETH0 |  |  | ETH1 |  |  | ETH2 |  | ETH3 |  |  | SAS0 |  |  | SAS1 | [10 empty] | P0 |  | P1 |  | P2 | P3
[5 empty] | I/O 1 빈 슬롯 | [14 empty] | USB | [10 empty] | USB |  |  | PSU B | [11 empty] | 5
C14
| SP A |  |  |  | 임베디드 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | [17 empty] | I/O 0 · FC 4P | [6 empty] | 8 |  | 9
[11 empty] | MGMT |  |  | SVC |  | ETH0 |  |  | ETH1 |  |  | ETH2 |  | ETH3 |  |  | SAS0 |  |  | SAS1 | [10 empty] | P0 |  | P1 |  | P2 | P3
[5 empty] | I/O 1 빈 슬롯 | [14 empty] | USB | [10 empty] | USB |  |  | PSU A | [11 empty] | 10
C14
연결 정보 |  |  |  |  | 서비스 |  |  | 관리 |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 | 면 |  | 포트명 |  |  |  | 용도 |  |  |  | 케이블 · 커넥터 | [5 empty] | 상대 장비 | [6 empty] | 상대 위치 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  |  | 케이블 라벨 |  |  |  |  | 비고
1 | 후면 |  | SPB-MGMT |  |  |  | 관리 |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 | [5 empty] | MGMT-SW | [6 empty] | R02 U41 |  |  |  |  | Gi1/0/7 |  |  |  |  | R02-D007
2 | 후면 |  | SPB-ETH0 |  |  |  | 스토리지 |  |  |  | DAC 25G 3m | [5 empty] | TOR-B | [6 empty] | R02 U38 |  |  |  |  | Eth1/21 |  |  |  |  | R02-D028 |  |  |  |  | iSCSI
3 | 후면 |  | SPB-IO0-P0 |  |  |  | 스토리지 |  |  |  | OM4 LC-LC | [5 empty] | SAN-A | [6 empty] | R02 U36 |  |  |  |  | P5 |  |  |  |  | R02-D047 |  |  |  |  | Fabric A
4 | 후면 |  | SPB-IO0-P1 |  |  |  | 스토리지 |  |  |  | OM4 LC-LC | [5 empty] | SAN-B | [6 empty] | R02 U35 |  |  |  |  | P5 |  |  |  |  | R02-D049 |  |  |  |  | Fabric B
5 | 후면 |  | PSU B |  |  |  | 전원 |  |  |  | C13-C14 2m | [5 empty] | PDU-B | [6 empty] | R02 후면 우 |  |  |  |  | C13-6 |  |  |  |  | R02-P012 |  |  |  |  | B 계통
6 | 후면 |  | SPA-MGMT |  |  |  | 관리 |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 | [5 empty] | MGMT-SW | [6 empty] | R02 U41 |  |  |  |  | Gi1/0/6 |  |  |  |  | R02-D006
7 | 후면 |  | SPA-ETH0 |  |  |  | 스토리지 |  |  |  | DAC 25G 3m | [5 empty] | TOR-A | [6 empty] | R02 U39 |  |  |  |  | Eth1/21 |  |  |  |  | R02-D027 |  |  |  |  | iSCSI
8 | 후면 |  | SPA-IO0-P0 |  |  |  | 스토리지 |  |  |  | OM4 LC-LC | [5 empty] | SAN-A | [6 empty] | R02 U36 |  |  |  |  | P4 |  |  |  |  | R02-D046 |  |  |  |  | Fabric A
9 | 후면 |  | SPA-IO0-P1 |  |  |  | 스토리지 |  |  |  | OM4 LC-LC | [5 empty] | SAN-B | [6 empty] | R02 U35 |  |  |  |  | P4 |  |  |  |  | R02-D048 |  |  |  |  | Fabric B
10 | 후면 |  | PSU A |  |  |  | 전원 |  |  |  | C13-C14 2m | [5 empty] | PDU-A | [6 empty] | R02 후면 좌 |  |  |  |  | C13-6 |  |  |  |  | R02-P011 |  |  |  |  | A 계통

## 예시-ENC-01
ENC-01 | [11 empty] | HPE BladeSystem c7000 | [35 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 |  |  |  | DC1 2F 전산실 | [7 empty] | 랙 · U |  |  | R02 · U1–10 | [5 empty] | 구분 |  | 서버 |  |  | 시리얼 |  |  | CZJ12345AB | [7 empty] | 관리 IP |  | 10.10.1.10 | [5 empty] | 작성 |  | 2026-09-26
전 면
|  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8
|  |  |  | BL460c Gen10 | [5 empty] | BL460c Gen10 | [6 empty] | BL460c Gen10 |  |  |  |  | BL460c Gen10 |  |  |  | BL460c Gen10 | [6 empty] | BL460c Gen10
[38 empty] | 빈 베이 | [5 empty] | 빈 베이
|  |  | 9 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 | [6 empty] | 14 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16
|  |  | 빈 베이 | [5 empty] | 빈 베이 | [6 empty] | 빈 베이 |  |  |  |  | 빈 베이 |  |  |  | 빈 베이 | [6 empty] | 빈 베이 | [5 empty] | 빈 베이 | [5 empty] | 빈 베이
디스플레이
|  |  | PSU 1 | [7 empty] | PSU 2 | [6 empty] | PSU 3 | [6 empty] | PSU 4 | [8 empty] | PSU 5 | [6 empty] | PSU 6
|  |  | 2650W | [7 empty] | 2650W | [6 empty] | 2650W | [6 empty] | 2650W | [8 empty] | 2650W | [6 empty] | 2650W
후 면
|  | FAN 1 | [10 empty] | FAN 2 | [9 empty] | FAN 3 | [8 empty] | FAN 4 | [9 empty] | FAN 5
|  | ◎ | [10 empty] | ◎ | [9 empty] | ◎ | [8 empty] | ◎ | [9 empty] | ◎
|  | BAY 1 · VC FlexFabric-20/40 F8 | [23 empty] | BAY 2 · VC FlexFabric-20/40 F8
|  |  | 101 |  |  | 102 |  | 103 |  |  | 104 | [6 empty] | 107 |  |  | 108 | [5 empty] | 201 |  |  | 202 |  |  | 203 |  |  | 204 | [6 empty] | 207 |  |  | 208
|  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | X4 |  |  | X5 |  |  | X6 | X7 |  |  | X8 | [5 empty] | X1 |  |  | X2 |  |  | X3 |  |  | X4 |  | X5 |  | X6 |  |  | X7 |  |  | X8
|  | BAY 3 빈 베이 | [23 empty] | BAY 4 빈 베이
|  | BAY 5 빈 베이 | [23 empty] | BAY 6 빈 베이
|  | BAY 7 빈 베이 | [23 empty] | BAY 8 빈 베이
|  | OA 1 | [23 empty] | OA 2
|  |  | 901 |  |  |  | USB |  |  | CON | [16 empty] | 902 |  |  |  | USB |  |  |  | CON
|  |  | MGMT | [23 empty] | MGMT
|  | FAN 6 | [10 empty] | FAN 7 | [9 empty] | FAN 8 | [8 empty] | FAN 9 | [9 empty] | FAN 10
|  | ◎ | [10 empty] | ◎ | [9 empty] | ◎ | [8 empty] | ◎ | [9 empty] | ◎
|  | AC 6 | [8 empty] | AC 5 | [7 empty] | AC 4 | [6 empty] | AC 3 | [9 empty] | AC 2 | [7 empty] | AC 1
[5 empty] | 6 | [8 empty] | 5 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 1
[5 empty] | C20 | [8 empty] | C20 | [7 empty] | C20 | [6 empty] | C20 | [8 empty] | C20 | [8 empty] | C20
※ 섀시 뒤에서 보면 AC 입력 번호가 오른쪽→왼쪽 순서
도면 번호 = 베이×100 + 포트 (예: 베이 2의 X3 = 203) · OA = 901/902 · 전원 입력 = 1–6
연결 정보 | [6 empty] | 서비스 |  |  | 관리 |  |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 콘솔 | 전원 |  | 미연결 |  |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  |  | A-0001 |  |  |  | 케이블 라벨
번호 |  | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  | 상대 장비 | [6 empty] | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨 | [5 empty] | 번호 |  | 포트명 |  |  |  |  | 용도 |  |  |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  |  | 케이블 라벨
1 |  | AC1 |  |  |  |  | 전원 |  |  | PDU-A | [6 empty] | C19-25 |  |  | R02-P019 | [5 empty] | 901 |  | OA1 |  |  |  |  | 관리 |  |  |  | MGMT-SW |  |  |  |  | Gi1/0/4 |  |  |  |  | R02-D004
2 |  | AC2 |  |  |  |  | 전원 |  |  | PDU-A | [6 empty] | C19-26 |  |  | R02-P020 | [5 empty] | 902 |  | OA2 |  |  |  |  | 관리 |  |  |  | MGMT-SW |  |  |  |  | Gi1/0/5 |  |  |  |  | R02-D005
3 |  | AC3 |  |  |  |  | 전원 |  |  | PDU-A | [6 empty] | C19-27 |  |  | R02-P021
4 |  | AC4 |  |  |  |  | 전원 |  |  | PDU-B | [6 empty] | C19-25 |  |  | R02-P022
5 |  | AC5 |  |  |  |  | 전원 |  |  | PDU-B | [6 empty] | C19-26 |  |  | R02-P023
6 |  | AC6 |  |  |  |  | 전원 |  |  | PDU-B | [6 empty] | C19-27 |  |  | R02-P024
101 |  | B1-X1 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  | SAN-A | [6 empty] | P2 |  |  | R02-D042
102 |  | B1-X2 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  | SAN-A | [6 empty] | P3 |  |  | R02-D043
103 |  | B1-X3 |  |  |  |  | 서비스 |  |  | TOR-A | [6 empty] | Eth1/1 |  |  | R02-D023
104 |  | B1-X4 |  |  |  |  | 서비스 |  |  | TOR-A | [6 empty] | Eth1/2 |  |  | R02-D024
107 |  | B1-X7 |  |  |  |  | 인터커넥트 |  |  | ENC-01 | [6 empty] | B2-X7 |  |  | R02-D050
108 |  | B1-X8 |  |  |  |  | 인터커넥트 |  |  | ENC-01 | [6 empty] | B2-X8 |  |  | R02-D051
201 |  | B2-X1 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  | SAN-B | [6 empty] | P2 |  |  | R02-D044
202 |  | B2-X2 |  |  |  |  | 스토리지 |  |  | SAN-B | [6 empty] | P3 |  |  | R02-D045
203 |  | B2-X3 |  |  |  |  | 서비스 |  |  | TOR-B | [6 empty] | Eth1/1 |  |  | R02-D025
204 |  | B2-X4 |  |  |  |  | 서비스 |  |  | TOR-B | [6 empty] | Eth1/2 |  |  | R02-D026
207 |  | B2-X7 |  |  |  |  | 인터커넥트 |  |  | ENC-01 | [6 empty] | B1-X7 |  |  | R02-D050
208 |  | B2-X8 |  |  |  |  | 인터커넥트 |  |  | ENC-01 | [6 empty] | B1-X8 |  |  | R02-D051

## 예시-PDU-A
PDU-A | [6 empty] | APC AP8868 (24×C13 + 6×C19) | [31 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 |  |  |  | 랙 · U |  |  | R02 · 후면 좌 | [5 empty] | 구분 |  | 전원 |  |  |  | 시리얼 |  | 5A1234E01234 | [5 empty] | 관리 IP |  | 10.10.0.201 |  |  |  |  | 작성 | 2026-09-26
전 면
|  | 입력 |  |  | BANK 1 · C13 | [11 empty] | BANK 2 · C13 | [10 empty] | BANK 3 · C19 | [7 empty] | 표시부
|  |  | 31 |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  |  |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  |  | 전류 A
|  |  | IEC309 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  |  |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  | 차단기 3
0U 세로형 PDU를 가로로 눕혀 그림 · 칸 안 숫자 = PDU에 인쇄된 콘센트 번호 · 색 칸 = 사용 중
연결 정보 |  |  |  | 서비스 |  | 관리 |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  |  | 인터커넥트 |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  | LOM1 | 포트명(장비 표기) |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 |  | 포트명 |  | 용도 |  | 상대 장비 | [5 empty] | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨 | [6 empty] | 번호 | 포트명 |  |  |  | 용도 |  |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  | 케이블 라벨
1 |  | C13-1 |  | 전원 |  | MGMT-SW | [5 empty] | PSU1 |  |  | R02-P001 | [6 empty] | 31 | 입력 |  |  |  | 전원 |  |  | 분전반 A |  |  |  |  | A-12 |  |  | R02-P025
2 |  | C13-2 |  | 전원 |  | TOR-A | [5 empty] | PSU1 |  |  | R02-P003
3 |  | C13-3 |  | 전원 |  | TOR-B | [5 empty] | PSU1 |  |  | R02-P005
4 |  | C13-4 |  | 전원 |  | SAN-A | [5 empty] | PSU1 |  |  | R02-P007
5 |  | C13-5 |  | 전원 |  | SAN-B | [5 empty] | PSU1 |  |  | R02-P009
6 |  | C13-6 |  | 전원 |  | STG-01 | [5 empty] | PSU A |  |  | R02-P011
7 |  | C13-7 |  | 전원 |  | SRV-01 | [5 empty] | PSU1 |  |  | R02-P013
8 |  | C13-8 |  | 전원 |  | SRV-02 | [5 empty] | PSU1 |  |  | R02-P015
9 |  | C13-9 |  | 전원 |  | SRV-03 | [5 empty] | PSU1 |  |  | R02-P017
25 |  | C19-25 |  | 전원 |  | ENC-01 | [5 empty] | AC1 |  |  | R02-P019
26 |  | C19-26 |  | 전원 |  | ENC-01 | [5 empty] | AC2 |  |  | R02-P020
27 |  | C19-27 |  | 전원 |  | ENC-01 | [5 empty] | AC3 |  |  | R02-P021

## 예시-PP-01
PP-01 | [7 empty] | 패치패널 24P Cat6 | [30 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 |  |  | DC1 2F 전산실 |  |  |  |  | 랙 · U |  |  | R02 · U42 |  |  |  |  | 구분 | 네트워크 |  |  |  | 시리얼 |  | - | [5 empty] | 관리 IP | - |  |  |  |  | 작성 |  | 2026-09-26
전 면
1–24 · RJ45 Cat6
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |  | 24
후 면
후면 (단자·케이블 관리)
칸 안 숫자 = 장비에 인쇄된 포트 번호(= 도면 번호) · 색 칸 = 연결됨
연결 정보 |  |  |  | 서비스 |  |  | 관리 |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  | 인터커넥트 |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 |  | 면 | 포트명 |  |  | 용도 |  |  |  | 케이블 · 커넥터 |  |  |  |  | 상대 장비 |  |  |  |  | 상대 위치 |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨 |  |  |  | 비고
1 |  | 전면 | 1 |  |  | 백업 |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  |  | SRV-01 |  |  |  |  | R02 U20–21 |  |  |  | LOM1 |  |  |  | R02-D029 |  |  |  | → R05 BAK-SW Gi1/0/3
2 |  | 전면 | 2 |  |  | 백업 |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  |  | SRV-02 |  |  |  |  | R02 U18–19 |  |  |  | LOM1 |  |  |  | R02-D030 |  |  |  | → R05 BAK-SW Gi1/0/4
3 |  | 전면 | 3 |  |  | 백업 |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  |  | SRV-03 |  |  |  |  | R02 U16 |  |  |  | LOM1 |  |  |  | R02-D031 |  |  |  | → R05 BAK-SW Gi1/0/5

## 예시-WS-01
WS-01 | [6 empty] | HPE ProLiant ML350 Gen10 (타워) | [31 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 |  |  | DC1 2F 운영실 |  |  |  | 랙 · U |  |  | 바닥 (타워) |  |  |  | 구분 | 서버 |  |  |  | 시리얼 |  | CZ2A01BCDE | [6 empty] | 관리 IP |  |  | 10.20.0.15 |  |  |  |  | 작성 | 2026-09-26
전 면 | [17 empty] | 후 면
|  | 5.25" 베이 1 · 광학 드라이브 | [17 empty] | I/O | [8 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
[21 empty] | 1 |  |  | iLO | [5 empty] | 4
5.25" 베이 2 빈 베이
[21 empty] | 2 |  |  | LOM1 | [5 empty] | 5
|  | 전면 I/O | [18 empty] | 3 |  |  | LOM2
[6 empty] | USB |  | USB |  |  | SVC
LOM3
LOM4
1
[21 empty] | USB |  |  | USB
|  |  | 2 | [25 empty] | NIC 2P |  |  |  |  | GPU
[21 empty] | VGA |  |  | VGA
3
[21 empty] | 시리얼 |  |  | 시리얼
|  |  | 4 | [25 empty] | 후면 팬
◎
5
6
7
PCIe 슬롯은 세로형 (번호 = 슬롯)
8
|  | 전면 베젤 · 흡기구 | [17 empty] | PSU 1 | [11 empty] | PSU 2
[25 empty] | 6 | [9 empty] | 7
|  | ○ 전원 버튼 ● 상태 LED | [22 empty] | C14 | [9 empty] | C14
연결 정보 |  |  |  | 서비스 |  | 관리 |  | 백업 |  |  | 스토리지 | 인터커넥트 |  |  | 콘솔 | 전원 |  |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  |  |  | A-0001 |  |  | 케이블 라벨
번호 | 면 |  | 포트명 |  | 용도 |  |  |  | 케이블 · 커넥터 |  |  |  | 상대 장비 |  |  |  | 상대 위치 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  |  | 케이블 라벨 | [5 empty] | 비고
1 | 후면 |  | iLO |  | 관리 |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  | OPS-SW |  |  |  | 2F 운영실 R1 |  |  |  |  | Gi1/0/3 |  |  |  |  | OP-D003
2 | 후면 |  | LOM1 |  | 서비스 |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  | OPS-SW |  |  |  | 2F 운영실 R1 |  |  |  |  | Gi1/0/4 |  |  |  |  | OP-D004
3 | 후면 |  | LOM2 |  | 백업 |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  | OPS-SW |  |  |  | 2F 운영실 R1 |  |  |  |  | Gi1/0/28 |  |  |  |  | OP-D005 | [5 empty] | 백업 VLAN
4 | 후면 |  | S1-P1 |  | 서비스 |  |  |  | OM4 LC-LC |  |  |  | OPS-SW |  |  |  | 2F 운영실 R1 |  |  |  |  | Te1/1/1 |  |  |  |  | OP-D006
5 | 후면 |  | S1-P2 |  | 서비스 |  |  |  | OM4 LC-LC |  |  |  | OPS-SW |  |  |  | 2F 운영실 R1 |  |  |  |  | Te1/1/2 |  |  |  |  | OP-D007
6 | 후면 |  | PSU1 |  | 전원 |  |  |  | C13-C14 1.8m |  |  |  | UPS 콘센트 |  |  |  | 2F 운영실 벽면 |  |  |  |  | A-3 |  |  |  |  | OP-P001 | [5 empty] | A 계통
7 | 후면 |  | PSU2 |  | 전원 |  |  |  | C13-C14 1.8m |  |  |  | UPS 콘센트 |  |  |  | 2F 운영실 벽면 |  |  |  |  | B-3 |  |  |  |  | OP-P002 | [5 empty] | B 계통

## 예시-CORE-01
CORE-01 | [7 empty] | 모듈형 섀시 스위치 8U (예: Nexus 9504급) | [31 empty] | 장비 전·후면 구성도
설치 위치 |  |  |  | DC1 2F 전산실 |  |  |  | 랙 · U |  |  | R10 · U01–08 | [5 empty] | 구분 |  | 네트워크 |  |  |  |  | 시리얼 |  | FOX2412P0AB | [5 empty] | 관리 IP |  | 10.10.0.10 |  |  |  | 작성 | 2026-09-26
전 면
SLOT 1 · 36 × QSFP28 100G
[7 empty] | 101 | 103 |  | 105 |  | 107 | 109 | 111 |  | 113 |  | 115 |  | 117 | 119 |  | 121 |  | 123 | 125 |  | 127 | 129 | 131 |  | 133 | 135
[7 empty] | 102 | 104 |  | 106 |  | 108 | 110 | 112 |  | 114 |  | 116 |  | 118 | 120 |  | 122 |  | 124 | 126 |  | 128 | 130 | 132 |  | 134 | 136
번호 101–136
SLOT 2 · 36 × QSFP28 100G
[7 empty] | 201 | 203 |  | 205 |  | 207 | 209 | 211 |  | 213 |  | 215 |  | 217 | 219 |  | 221 |  | 223 | 225 |  | 227 | 229 | 231 |  | 233 | 235
[7 empty] | 202 | 204 |  | 206 |  | 208 | 210 | 212 |  | 214 |  | 216 |  | 218 | 220 |  | 222 |  | 224 | 226 |  | 228 | 230 | 232 |  | 234 | 236
번호 201–236
SLOT 3 빈 슬롯
SLOT 4 빈 슬롯
|  | SLOT 5 · SUP A | [21 empty] | SLOT 6 · SUP B
|  |  | 501 |  |  |  | USB | [17 empty] | 601 |  |  |  |  | USB
|  |  | MGMT |  | CON | [19 empty] | MGMT |  |  | CON
팬 트레이 (전면)
후 면
|  | FAN TRAY 1 | [12 empty] | FAN TRAY 2 | [15 empty] | FAN TRAY 3
|  | ◎ | [12 empty] | ◎ | [15 empty] | ◎
|  | PSU 1 | [9 empty] | PSU 2 | [11 empty] | PSU 3 | [10 empty] | PSU 4
[5 empty] | 901 | [9 empty] | 902 | [12 empty] | 903 | [8 empty] | 904
[5 empty] | C20 | [9 empty] | C20 | [12 empty] | C20 | [8 empty] | C20
패브릭 모듈 영역 (후면)
도면 번호 = 슬롯 × 100 + 포트 (예: 슬롯 2의 3번 = 203) · 슈퍼바이저 관리포트 = 501/601 · PSU = 901–904
연결 정보 |  |  |  |  | 서비스 |  | 관리 |  | 백업 |  |  | 스토리지 |  | 인터커넥트 |  |  |  |  | 콘솔 |  | 전원 |  |  | 미연결 |  |  | 7 | 도면 번호 |  | LOM1 |  | 포트명(장비 표기) |  |  |  | A-0001 |  | 케이블 라벨
번호 |  | 면 |  | 포트명 |  | 용도 |  |  |  | 케이블 · 커넥터 |  |  |  |  | 상대 장비 | [6 empty] | 상대 위치 |  |  |  |  | 상대 포트 |  |  |  | 케이블 라벨 |  |  |  |  | 비고
101 |  | 전면 |  | Eth1/1 |  | 서비스 |  |  |  | QSFP28 AOC 10m |  |  |  |  | R02-TOR-A | [6 empty] | R02 U39 |  |  |  |  | Eth1/49 |  |  |  | R10-D001
102 |  | 전면 |  | Eth1/2 |  | 서비스 |  |  |  | QSFP28 AOC 10m |  |  |  |  | R03-TOR-B | [6 empty] | R03 U39 |  |  |  |  | Eth1/49 |  |  |  | R10-D002
103 |  | 전면 |  | Eth1/3 |  | 서비스 |  |  |  | QSFP28 AOC 10m |  |  |  |  | R04-TOR-C | [6 empty] | R04 U39 |  |  |  |  | Eth1/49 |  |  |  | R10-D003
104 |  | 전면 |  | Eth1/4 |  | 서비스 |  |  |  | QSFP28 AOC 10m |  |  |  |  | R05-TOR-D | [6 empty] | R05 U39 |  |  |  |  | Eth1/49 |  |  |  | R10-D004
201 |  | 전면 |  | Eth2/1 |  | 서비스 |  |  |  | QSFP28 AOC 10m |  |  |  |  | R02-TOR-A | [6 empty] | R02 U38 |  |  |  |  | Eth1/50 |  |  |  | R10-D005
202 |  | 전면 |  | Eth2/2 |  | 서비스 |  |  |  | QSFP28 AOC 10m |  |  |  |  | R03-TOR-B | [6 empty] | R03 U38 |  |  |  |  | Eth1/50 |  |  |  | R10-D006
203 |  | 전면 |  | Eth2/3 |  | 서비스 |  |  |  | QSFP28 AOC 10m |  |  |  |  | R04-TOR-C | [6 empty] | R04 U38 |  |  |  |  | Eth1/50 |  |  |  | R10-D007
204 |  | 전면 |  | Eth2/4 |  | 서비스 |  |  |  | QSFP28 AOC 10m |  |  |  |  | R05-TOR-D | [6 empty] | R05 U38 |  |  |  |  | Eth1/50 |  |  |  | R10-D008
501 |  | 전면 |  | SUP A mgmt0 |  | 관리 |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  |  | OOB-CORE | [6 empty] | R10 U42 |  |  |  |  | Gi1/0/1 |  |  |  | R10-D009
601 |  | 전면 |  | SUP B mgmt0 |  | 관리 |  |  |  | UTP Cat6 / RJ45 |  |  |  |  | OOB-CORE | [6 empty] | R10 U42 |  |  |  |  | Gi1/0/2 |  |  |  | R10-D010
901 |  | 후면 |  | PSU1 |  | 전원 |  |  |  | C19-C20 2m |  |  |  |  | R10-PDU-A | [6 empty] | R10 후면 좌 |  |  |  |  | C19-25 |  |  |  | R10-P001 |  |  |  |  | A 계통
902 |  | 후면 |  | PSU2 |  | 전원 |  |  |  | C19-C20 2m |  |  |  |  | R10-PDU-A | [6 empty] | R10 후면 좌 |  |  |  |  | C19-26 |  |  |  | R10-P002 |  |  |  |  | A 계통
903 |  | 후면 |  | PSU3 |  | 전원 |  |  |  | C19-C20 2m |  |  |  |  | R10-PDU-B | [6 empty] | R10 후면 우 |  |  |  |  | C19-25 |  |  |  | R10-P003 |  |  |  |  | B 계통
904 |  | 후면 |  | PSU4 |  | 전원 |  |  |  | C19-C20 2m |  |  |  |  | R10-PDU-B | [6 empty] | R10 후면 우 |  |  |  |  | C19-26 |  |  |  | R10-P004 |  |  |  |  | B 계통