## Slide 1
IT INFRASTRUCTURE DOCUMENT KIT
IT 인프라 문서 구성요소 라이브러리
구성도 · 운영 보고서 · 작업 계획서에 바로 쓰는 PPT 요소, 슬라이드 샘플, 아이콘 60종
요소
장비 · 영역 · 연결선 · 라벨 · 범례 · 표 · 비교 · 현황 · 절차
샘플
시스템 구성도 · 랙 실장도 · 물리 연결 · 월간 보고 · 작업 계획 · 변경 전후 · 장애 보고 · 점검
호환
16:9 · 맑은 고딕 · Office 2016 · 모든 도형·글자 편집 가능 · 색은 RGB 고정(다른 양식에 붙여도 유지)

## Slide 2: 사용법 · 목차
시작하기
필요한 부분만 떼어 쓰기
1
요소 선택
요소를 한 번 클릭하면 그룹 전체가 선택됩니다 → Ctrl+C
2
붙여넣기
대상 PPT에서 Ctrl+V. 색·글꼴이 직접 지정되어 회사 양식에 붙여도 모양이 그대로입니다
3
글자 수정
그룹 안 글자를 한 번 더 클릭해 바로 입력 (표는 셀을 클릭해 입력)
4
크기 조절
모서리를 Shift+드래그 → 비율 유지. 아이콘은 비율이 고정되어 찌그러지지 않습니다
5
색 바꾸기
도형 선택 → [도형 채우기]. 기존 자료 색에 맞출 때는 [스포이트]
6
연결선
선 끝을 도형 가장자리의 연결점에 놓으면 붙어서, 도형을 옮겨도 선이 따라갑니다
7
찾기
[홈 > 정렬 > 선택 창] (Alt+F10): '장비-', '영역-', '범례-', '라벨-' 이름으로 찾기
Office 2016 참고
SVG 삽입은 Microsoft 365(구독형)에서만 됩니다. Office 2016은 아이콘 슬라이드의 도형을 복사하거나 03_아이콘 폴더의 PNG를 쓰세요. 도형 아이콘은 확대해도 선명하고 색도 바꿀 수 있습니다.
목차
구역 | 쪽 | 내용
시작 | 2 | 사용법 · 목차
기준 | 3 | 디자인 기준
아이콘 | 5 | 컴퓨팅 · 스토리지
아이콘 | 6 | 네트워크 · 설비
아이콘 | 7 | 사람 · 운영 + 스타일 변형
요소 | 9 | 장비
요소 | 10 | 랙 · 하드웨어
요소 | 11 | 영역 박스
요소 | 12 | 연결선
요소 | 13 | 라벨 · 태그 · 번호
요소 | 14 | 범례 · 주석 · 강조
요소 | 15 | 표
요소 | 16 | 비교
요소 | 17 | 현황
요소 | 18 | 작업 절차
샘플 | 20 | 시스템 구성도
샘플 | 21 | 랙 실장도
샘플 | 22 | 서버 물리 연결
샘플 | 23 | 월간 운영 보고
샘플 | 24 | 작업 계획서
샘플 | 25 | 변경 전 · 후 비교
샘플 | 26 | 장애 보고서
샘플 | 27 | 점검 결과 보고

## Slide 3: 디자인 기준
기준
색 — 연결 · 용도
서비스
#2F6DB5
스토리지 (SAN)
#BF5B14
관리 (OOB)
#0B7C7C
백업
#377F3F
HA · 스택 · 피어링크
#7A55B3
복제 · DR
#7A55B3
WAN · 인터넷
#3A4856
전원
#C73E3A
색 — 기본 · 상태 · 영역 바탕
잉크
#1E2A36
남색
#1F3A5F
진회색
#3A4856
회색
#677789
테두리
#B4BFCB
바탕
#E4E9EF
연바탕
#F6F8FA
정상
#2E8B57
주의
#D98E04
장애
#C73E3A
정보
#2F6DB5
서비스
#EAF1FA
관리
#E5F2F2
백업
#EAF3EB
SAN
#FBEFE6
DR
#F1ECF8
글자 — 모두 맑은 고딕
슬라이드 제목
24pt 굵게
소제목
14pt 굵게
본문 11–12pt
11pt
장비 이름 10.5pt
10.5pt 굵게
설명 · 표 9–9.5pt
9pt
각주 8pt
8pt
선 · 모서리 · 간격 · 아이콘 크기
테두리
0.75pt #B4BFCB
영역
1pt 용도 색
연결선
1.25–2.25pt (연결선 쪽 참고)
모서리
카드 0.06in · 영역 0.1in
간격
요소 사이 0.3in · 여백 0.5in
아이콘
라벨 0.22 · 카드 0.42 · 단독 0.56 · 강조 0.9in

## Slide 4
01
아이콘 60종
IT 인프라 아이콘을 PowerPoint 도형으로 만들어 두었습니다. 복사해서 쓰고, [도형 채우기]로 색을 바꾸세요. 같은 아이콘의 SVG · PNG는 03_아이콘 폴더에 있습니다.

## Slide 5: 아이콘 — 컴퓨팅 · 스토리지
아이콘
컴퓨팅 · 플랫폼
12종 · 도형 채우기로 색 변경 · 파일: 03_아이콘/svg, png
서버
01 · server
타워 서버
02 · server-tower
블레이드 섀시
03 · blade
가상화 호스트
04 · virtual-host
가상 머신
05 · vm
컨테이너
06 · container
클러스터
07 · cluster
데이터베이스
08 · database
애플리케이션
09 · application
PC · 워크스테이션
10 · pc
노트북
11 · laptop
콘솔 · 터미널
12 · terminal
스토리지 · 백업
9종 · 도형 채우기로 색 변경 · 파일: 03_아이콘/svg, png
스토리지
27 · storage
SAN 스위치
28 · san-switch
NAS
29 · nas
하드디스크
30 · hdd
SSD · 플래시
31 · ssd
디스크 쉘프 (JBOD)
32 · disk-shelf
테이프
33 · tape
백업 · 복구
34 · backup
오브젝트 스토리지
35 · object-storage

## Slide 6: 아이콘 — 네트워크 · 설비
아이콘
네트워크 · 보안
14종 · 도형 채우기로 색 변경 · 파일: 03_아이콘/svg, png
스위치 (L2)
13 · switch
L3 · 코어 스위치
14 · switch-l3
라우터
15 · router
방화벽
16 · firewall
로드밸런서 (L4)
17 · load-balancer
보안 장비 (IPS·WAF)
18 · security
VPN
19 · vpn
무선 AP
20 · wireless
인터넷
21 · internet
클라우드
22 · cloud
WAN · 전용회선
23 · wan
패치패널
24 · patch-panel
UTP 케이블
25 · cable-utp
광케이블
26 · cable-fiber
설비 · 물리
8종 · 도형 채우기로 색 변경 · 파일: 03_아이콘/svg, png
랙
36 · rack
PDU
37 · pdu
UPS
38 · ups
항온항습기 · 냉방
39 · cooling
전원
40 · power
온습도 센서
41 · sensor
데이터센터
42 · datacenter
사무실 · 지점
43 · office

## Slide 7: 아이콘 — 사람 · 운영 상태
아이콘
사람 · 장소
3종 · 도형 채우기로 색 변경 · 파일: 03_아이콘/svg, png
사용자
44 · user
사용자 그룹
45 · users
운영자 · 관리자
46 · operator
운영 · 상태
14종 · 도형 채우기로 색 변경 · 파일: 03_아이콘/svg, png
모니터링
47 · monitoring
문서 · 로그
48 · document
알람 · 알림
49 · alarm
경고
50 · warning
인증 · 키
51 · key
보안 · 잠금
52 · lock
복제 · 동기화
53 · sync
설정
54 · settings
시간 · NTP
55 · clock
메일
56 · mail
정상
57 · ok
장애
58 · error
정보
59 · info
일정
60 · calendar
스타일 변형 — 같은 아이콘, 쓰임에 맞게
기본 (남색)
용도 색
타일 (흰 아이콘)
원 배지 (옅은 바탕)
크기: 0.22 · 0.42 · 0.56 · 0.9in

## Slide 8
02
구성 요소
장비 · 영역 · 연결선 · 라벨 · 범례 · 표 · 비교 · 현황 · 절차. 필요한 요소만 골라 복사하세요. 모든 요소는 이름이 붙은 그룹입니다 (선택 창 Alt+F10).

## Slide 9: 장비 요소
구성 요소 · 장비
카드형 — 기본 (흰 바탕 · 옅은 바탕 · 강조)
WEB-01
10.10.1.11 · 웹 서버
DB-01
10.10.2.21 · Oracle
FW-01
외부 방화벽 · Active
타일형 — 아이콘을 색 사각형에
CORE-SW
L3 · 100G
STG-01
Unity XT 480
AWS
VPC 10.50.0.0/16
상자형 — 정보 여러 줄
APP-01
10.10.1.31
RHEL 8 · 8C/32G
VM-APP-02
10.10.1.32
vSphere 7
L4-01
VIP 10.10.1.10
Active
간단형 — 아이콘 + 이름 (빽빽한 구성도)
서버
x 12
스위치
L2
방화벽
스토리지
DB
클라우드
사용자
이중화 묶음
TOR-A
Nexus 93180 · U39
TOR-B
Nexus 93180 · U38
vPC
Active / Active
클러스터 · 그룹 (점선 = 논리 묶음)
ESXi 클러스터 · 3 Nodes
ESX-01
10.10.3.11
ESX-02
10.10.3.12
ESX-03
10.10.3.13
변경 표시 (신규 · 철거)
APP-03
신규 도입
신규
OLD-APP
철거 예정
철거
사용법 모든 장비 요소는 그룹입니다. 연결선은 '바탕' 도형(그룹 안 사각형)에 붙이면 요소를 옮겨도 따라옵니다. 아이콘 교체: 아이콘만 선택 → 삭제 → 아이콘 쪽에서 새 아이콘을 복사해 같은 자리에 붙여넣기.

## Slide 10: 랙 · 하드웨어 요소
구성 요소 · 랙
DC1-R02 (전면)
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
PP-01 패치패널
MGMT-SW
TOR-A
TOR-B
SAN-A
SAN-B
STG-01 Unity XT
SRV-01 DL380
SRV-02 DL380
SRV-03 R640
ENC-01 c7000
DC1-R03 (전면)
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
FW-01
FW-02
L4-01
L4-02
UPS 관리
BAK-01 백업
U 블록 (랙 안에 복사해서 쌓기)
1U 장비
높이 1 × 0.118in
2U 장비
높이 2 × 0.118in
4U 장비
높이 4 × 0.118in
빈 1U (블랭크)
높이 1 × 0.118in
구분 색 (Excel 랙 시트와 같음)
서버
네트워크
스토리지
보안
전원
기타
축척 1U = 0.118in (42U 랙 = 약 5in). 블록은 U 수 × 0.118in 높이로 만들어 두었습니다.
쌓기 블록을 복사해 랙 안에 놓고, [정렬 > 왼쪽 맞춤]으로 줄을 맞춥니다.
Excel 연계 정확한 실장도는 Excel 랙 파일의 [랙] 시트(자동 생성)를 '그림으로 복사'해 붙여도 됩니다.

## Slide 11: 영역 박스
구성 요소 · 영역
망 · 논리 영역 — 옅은 바탕 + 용도 색 테두리 (연결선 색과 같은 규칙)
인터넷 · 외부
DMZ
내부 서비스망
관리망 (OOB)
백업망
스토리지망 (SAN)
DR 센터
클라우드 (VPC)
물리 영역 · 그룹 · 보안 경계
DC1 · 2F 전산실
업무 그룹 (논리)
보안 경계 (방화벽 안쪽)
이름표형(탭): 센터 · 층 · 전산실처럼
큰 물리 영역에 사용
점선 = 실제 경계가 아닌 논리 묶음
(클러스터, 업무 그룹)
굵은 빨간 점선 = 보안 경계
영역은 맨 뒤로 보내기 (Ctrl+Shift+[ )

## Slide 12: 연결선 · 선 규칙
구성 요소 · 연결선
연결 종류 (색 = 용도, 모양 = 구분)
서비스 업무 데이터 · 이더넷
스토리지 (SAN) FC · iSCSI · NFS
관리 (OOB) iLO · iDRAC · 콘솔
백업 백업 전용망
HA · 스택 · 피어링크 장비 간 동기·하트비트
복제 · DR 센터 간 복제
WAN · 인터넷 대외 · 전용회선
전원 PDU · UPS 계통
규칙
· 선 색은 Excel 도면의 포트 색과 같습니다 (서비스 = 파랑, SAN = 주황 …)
· 꺾임은 직각(꺾인 연결선), 교차점에는 점을 찍지 않습니다
· 속도 · 회선 수는 선 위 라벨(알약)로, 방향이 중요할 때만 화살표
① 연결점에 붙인 꺾인 연결선 + 속도 라벨
SRV-01
DL380 Gen10
TOR-A
Eth1/11
25G ×2
② 이중화 A/B (두 스위치로 나눠 연결)
SRV-02
SAN-A
SAN-B
Fabric A
Fabric B
③ 묶음(LACP) · ④ 방향 · ⑤ 관리 · 전원
LACP
데이터 흐름 방향 (필요할 때만)
관리 · 전원
⑥ 선 끝 붙이기
· 선 끝을 도형 가장자리의 연결점(점)에 놓으면 붙습니다 → 도형을 옮겨도 선이 따라옴
· 꺾이는 위치는 선 가운데 노란 조절점을 끌어서 옮깁니다
· 선 서식만 복사: 선 선택 → 서식 복사(Ctrl+Shift+C) → 다른 선 선택 → Ctrl+Shift+V

## Slide 13: 라벨 · 태그 · 번호
구성 요소 · 라벨
포트 · 속도 · 주소 라벨 (알약)
Eth1/1
Gi1/0/12
P0
25G ×2
100G
VLAN 100
10.10.1.0/24
iLO
주소 · VLAN 태그 (사각)
VLAN 10 서비스
VLAN 20 관리
VLAN 30 백업
IP 10.10.1.11
번호 배지 — 도면 · 절차 · 주석 번호
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
Excel 도면의 '도면 번호'와 같은 번호를 쓰면 좋습니다
상태 태그
● 정상
● 주의
● 장애
● 점검 중
● 예정
정상
주의
장애
점검 중
변경 태그 — 작업 · 변경 계획서
신규
변경
철거
유지
신규 = 초록 · 변경 = 주황 · 철거 = 빨강 · 유지 = 회색 (장비 테두리 점선과 함께)
사용 예
서비스망 VLAN 10
SRV-01
10.10.1.21
TOR-A
10.10.0.39
Eth1/11
1
2
● 정상
변경
① SRV-01 : 25G 이중화 구성 완료
② TOR-A : 포트 11 VLAN 변경 (10 → 110)
팁 알약·태그는 글자를 바꾸면 폭이 자동으로 늘지 않습니다. 오른쪽 조절점으로 폭을 맞추거나 [도형 서식 > 텍스트 상자 > 도형을 텍스트 크기에 맞춤]을 켜세요.

## Slide 14: 범례 · 주석 · 강조
구성 요소 · 범례
범례 — 연결선 (2열 요약형)
서비스
스토리지 (SAN)
관리 (OOB)
백업
HA · 스택 · 피어링크
WAN · 인터넷
범례 — 장비 구분 색
서버
네트워크
스토리지
보안
범례 — 아이콘
서버
스위치
방화벽
스토리지
클라우드
각주 · 출처
※ 2026.09 기준 구성. IP는 관리망 기준.
출처: 인프라팀 자산 관리 대장 (2026-09-26)
말풍선 (설명 달기)
변경 포인트 업링크 40G → 100G
주석 상자 · 경고 상자
참고
작업 중 관리망 접속 불가 (약 5분)
주의
PSU 교체 시 A/B 순서 지킬 것
강조 테두리 (작업 · 변경 구간)
서비스망
SRV-01
SRV-02
SRV-03
작업 구간
도면 번호 설명 (Excel 장비 도면과 같은 표기)
7
도면 번호
LOM1
포트명(장비 표기)
R02-D001
케이블 라벨

## Slide 15: 표
구성 요소 · 표
장비 목록
장비명 | 구분 | 모델 | 위치 | 관리 IP | 용도
SRV-01 | 서버 | DL380 Gen10 | R02 U20 | 10.10.1.21 | WEB
SRV-02 | 서버 | DL380 Gen10 | R02 U18 | 10.10.1.22 | WAS
TOR-A | 네트워크 | Nexus 93180YC | R02 U39 | 10.10.0.39 | ToR
STG-01 | 스토리지 | Unity XT 480 | R02 U30 | 10.10.0.30 | 공유 스토리지
IP · VLAN 할당
VLAN | 이름 | 대역 | 게이트웨이 | 비고
10 | 서비스 | 10.10.1.0/24 | 10.10.1.1 | HSRP
20 | 관리 | 10.10.0.0/24 | 10.10.0.1 | OOB
30 | 백업 | 10.10.5.0/24 | 10.10.5.1 | 
40 | vMotion | 10.10.6.0/24 | — | L2 전용
포트 연결표 (Excel 표와 같은 열 순서)
번호 | 포트명 | 용도 | 상대 장비 | 상대 포트 | 케이블 라벨
1 | S1-P1 | 스토리지 | SAN-A | P0 | R02-D038
5 | FLR1 | 서비스 | TOR-A | Eth1/11 | R02-D013
7 | iLO | 관리 | MGMT-SW | Gi1/0/1 | R02-D001
10 | PSU1 | 전원 | PDU-A | C13-7 | R02-P013
점검 결과표 (상태 색)
점검 항목 | 기준 | 결과 | 상태
전원 이중화 | PSU 2/2 정상 | 정상 | ● 정상
디스크 | 장애 0 | 1개 예측 장애 | ● 주의
팬 · 온도 | 입구 27℃ 이하 | 24℃ | ● 정상
펌웨어 | 권고 버전 | 미적용 | ● 조치
표 다루기 행 추가 = 마지막 칸에서 Tab · 열 너비 = 경계선 끌기 · 머리글 색 = [표 디자인 > 음영] · 줄무늬는 짝수 행 연회색(#F6F8FA)
Excel에서 가져오기 Excel 범위 복사 → PPT 표 칸 선택 후 붙여넣기(서식 유지 X, 값만) → 이 표의 서식이 그대로 유지됩니다

## Slide 16: 비교 — 변경 전·후, 안 비교
구성 요소 · 비교
현재 (As-Is)
WEB-01
10G 단일
WEB-02
10G 단일
WEB-03
10G 단일
· 단일 스위치 연결
· 장애 시 서비스 중단
변경 후 (To-Be)
WEB-01
25G 이중화
WEB-02
25G 이중화
WEB-03
25G 이중화
· TOR 이중화 (vPC)
· 스위치 1대 장애에도 유지
안 비교 (권장안 강조)
기준 | 1안 증설 | 2안 교체 | 3안 클라우드
비용 | ● | ◐ | ○
성능 | ◐ | ● | ●
작업 영향 | ● | ◐ | ◐
운영 난이도 | ● | ● | ○
총평 | 단기 | 권장 | 장기 검토
권장
● 좋음 ◐ 보통 ○ 미흡
장단점 (2단)
장점
· 서비스 중단 없이 증설
· 기존 운영 방식 유지
· 도입 기간 2주
단점
· 랙 공간 4U 추가 필요
· 전원 용량 재검토
· 3년 후 재교체

## Slide 17: 현황 — 지표 · 사용률 · 상태 · 추이
구성 요소 · 현황
서비스 가용률
99.98 %
▲ 0.02%p 전월 대비
장애
1 건
▼ 2건 전월 대비
변경 작업
14 건
계획 16 · 완료 14
평균 CPU
38 %
▲ 5%p 증가 추세
자원 사용률 — 막대 길이 · 색은 직접 조정 (70% 주의 · 85% 위험)
CPU
38%
메모리
72%
스토리지
86%
네트워크 대역
41%
랙 전원
64%
시스템 상태 (점 = 상태 색)
시스템 | 서버 | 네트워크 | 스토리지 | 백업
인터넷뱅킹 | ● | ● | ● | ●
내부 업무 | ● | ● | ● | ●
정보계 | ● | ● | ● | ●
DR | ● | ● | ● | ●
● 정상 ● 주의 ● 장애 ● 해당 없음
추이 차트 (차트 우클릭 > 데이터 편집으로 값 수정)
Chart: 
| 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
장애 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1
변경 | 11 | 9 | 15 | 12 | 16 | 14
요약 문장 예시
· 9월 가용률 99.98% — 목표(99.95%) 달성
· 스토리지 사용률 86% — 증설 검토 필요 (10월 안건)
· 장애 1건: 9/14 SAN-B 포트 오류 (조치 완료, 영향 없음)

## Slide 18: 작업 절차 — 단계 · 시간표 · 체크리스트 · 롤백
구성 요소 · 절차
1 사전 점검
백업 확인 모니터링 알람 중지
2 작업 준비
케이블 라벨 확인 예비 부품 준비
3 작업 수행
케이블 이설 설정 변경
4 정상 확인
서비스 · 링크 확인 로그 점검
5 종료 보고
알람 원복 결과 공유
시간표 (타임라인)
22:00
작업 시작 · 공지
22:10
사전 점검
22:30
케이블 이설
23:30
정상 확인
00:00
종료 보고
● 완료 ● 진행 중 ● 예정
체크리스트
변경 요청서 승인 (CR-2026-0931)
백업 완료 확인
관련 부서 공지
롤백 절차 리허설
작업 후 모니터링 30분
판단 · 롤백 흐름
작업 수행
정상?
완료
롤백
예
아니오
롤백 기준 예
· 링크 미기동 10분 이상 · 서비스 응답 없음
· 롤백 시간 20분 이내 (원래 포트로 케이블 복구)

## Slide 19
03
슬라이드 샘플
요소를 조합한 완성 슬라이드입니다. 통째로 복사해 내용만 바꾸거나, 일부 영역만 떼어 쓰세요. 회사 양식에 붙일 때는 [홈 > 새 슬라이드 > 슬라이드 다시 사용]도 가능합니다.

## Slide 20: 인터넷뱅킹 시스템 구성도
샘플 · 시스템 구성도
인터넷 · 외부
대외기관
DMZ
내부 서비스망
스토리지망 (SAN)
관리망 (OOB)
인터넷
ISP-A · ISP-B
대외기관
전용회선 2회선
FW-01
외부 방화벽 · Active
FW-02
외부 방화벽 · Standby
L4-01
VIP 10.10.1.10
WEB-01
10.10.1.11
WEB-02
10.10.1.12
WAS-01
10.10.2.21
WAS-02
10.10.2.22
DB-01
Active
DB-02
Standby
BAT-01
배치 서버
SAN-A
Fabric A
SAN-B
Fabric B
STG-01
Unity XT 480
MGMT-SW
OOB 10.10.0.0/24
NMS-01
통합 모니터링
BAK-01
백업 서버
TL-01
테이프 라이브러리
운영자
관제실
1G ×2
10G
HA
Active / Standby
WAN · 인터넷
서비스
스토리지 (SAN)
관리 (OOB)
백업
HA · 스택 · 피어링크
Notes: 구성도 샘플: 영역(맨 뒤) → 장비 카드 → 연결선 순서로 쌓여 있습니다. 장비를 옮기면 연결선이 따라갑니다.

## Slide 21: DC1 B열 랙 실장도 (2026년 10월 변경 반영)
샘플 · 랙 실장도
R02
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
PP-01 패치패널
MGMT-SW
TOR-A
TOR-B
SAN-A
SAN-B
STG-01 Unity XT
SRV-01 DL380
SRV-02 DL380
SRV-03 R640
ENC-01 c7000
R03
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
FW-01
FW-02
L4-01
L4-02
BAK-01 백업 서버
TL-01 테이프
R04
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
TOR-C
SRV-10 DL380 Gen11
SRV-11 DL380 Gen11
OLD-APP-01
신규
철거
10월 변경 내역
랙 | U | 장비 | 변경
R04 | 40 | TOR-C | 유지
R04 | 30–31 | SRV-10 | 신규
R04 | 28–29 | SRV-11 | 신규
R04 | 20–21 | OLD-APP-01 | 철거
구분
서버
네트워크
스토리지
보안
전원
기타
요약
· R04에 신규 서버 2대(4U) 입고, 전원 A/B 연결
· OLD-APP-01 철거 후 U20–21 비움
· R02 여유 U: 19U / R04 여유 U: 33U
※ 정확한 실장도는 Excel 랙 파일 [랙] 시트 기준

## Slide 22: 서버 물리 연결 구성 — SRV-01
샘플 · 물리 연결
SRV-01
HPE DL380 Gen10 · R02 U20–21
번호
포트명
케이블 라벨
1
S1-P1
R02-D038
2
S1-P2
R02-D039
3
S4-P1
R02-D015
4
S4-P2
R02-D016
5
FLR1
R02-D013
6
FLR2
R02-D014
7
iLO
R02-D001
8
LOM1
R02-D029
9
PSU2
R02-P014
10
PSU1
R02-P013
SAN-A
R02 U36
SAN-B
R02 U35
TOR-A
R02 U39
TOR-B
R02 U38
MGMT-SW
R02 U41
PP-01
R02 U42
PDU-B
R02 후면 우
PDU-A
R02 후면 좌
P0
P0
Eth1/12 / Eth1/11
Eth1/12 / Eth1/11
Gi1/0/1
1
C13-7
C13-7
서비스
스토리지 (SAN)
관리 (OOB)
백업
전원
번호 · 라벨은 Excel 예시(2_랙예시 · U20 SRV-01)와 같습니다

## Slide 23: 2026년 9월 인프라 운영 현황
샘플 · 월간 운영 보고
서비스 가용률
99.98 %
▲ 목표 99.95% 달성
장애
1 건
▼ 전월 3건
변경 작업
14 건
계획 16 · 연기 2
스토리지 사용률
86 %
▲ 증설 검토 필요
월별 장애 · 변경
Chart: 
| 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
장애 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1
변경 | 11 | 9 | 15 | 12 | 16 | 14
주요 이슈
일자 | 구분 | 내용 | 상태
09/03 | 변경 | TOR 펌웨어 업그레이드 (R02) | 완료
09/14 | 장애 | SAN-B 포트 12 오류 → SFP 교체 | 완료
09/21 | 변경 | SRV-10·11 신규 입고 (R04) | 완료
09/28 | 점검 | 3분기 정기 점검 (42대) | 진행
10월 | 계획 | 스토리지 증설 검토 · 발주 | 예정
자원 사용률
CPU
38%
메모리
72%
스토리지
86%
다음 달 계획
· 스토리지 증설 (Unity XT DAE 1식) — 10월 3주
· OLD-APP-01 철거 및 R04 U20–21 정리 — 10월 2주
· DR 전환 훈련 — 10월 4주 (토) 22:00

## Slide 24: SAN 스위치 교체 작업 계획
샘플 · 작업 계획서
항목 | 내용
작업명 | SAN-B (Brocade G620) 교체 — 포트 오류 재발
일시 | 2026-10-17 (토) 22:00 – 24:00
영향 | Fabric B 경로 중단 (Fabric A로 무중단 운영)
담당 | 인프라팀 홍길동 · 협력사 김철수
승인 | CR-2026-1017 (변경관리위원회 10/10)
1 사전
경로 이중화 확인
2 분리
Fabric B 포트 비활성
3 교체
장비 교체 · 설정 복원
4 확인
경로 · 로그 확인
영향 받는 시스템
경로 감소
DB-01 · 02
경로 1개로 운영
경로 감소
SRV-01 · 02
경로 1개로 운영
경로 감소
ENC-01 (블레이드 6대)
경로 1개로 운영
경로 감소
STG-01
SP A·B 모두 Fabric A 유지
시간표
22:00
공지 · 사전 점검
22:20
Fabric B 분리
22:40
교체 · 설정
23:30
정상 확인
24:00
종료 보고
롤백 계획
· 기준: 교체 후 30분 내 포트 링크 미기동, 또는 경로 복구 실패
· 방법: 기존 장비 재장착 → 설정 백업 복원 → Fabric B 포트 활성
· 소요: 약 20분 (최종 결정: 인프라팀장)
사전 체크리스트
설정 백업 (configupload)
존 · 별칭 목록 출력
예비 SFP 4개
협력사 출입 신청
비상 연락 인프라팀 홍길동 010-0000-0000 · 협력사 김철수 010-0000-0001 · 관제 02-000-0000

## Slide 25: TOR 이중화 구성 변경 — 전 · 후
샘플 · 변경 전후
변경 전 (As-Is)
변경 후 (To-Be)
CORE-01
TOR-A
단일
SRV-01
SRV-02
SRV-03
단일 장애점
CORE-01
TOR-A
vPC 1
TOR-B
vPC 1
신규
SRV-01
SRV-02
SRV-03
피어링크
변경 효과
가용성
스위치 1대 장애에도 서비스 유지 (단일 장애점 제거)
대역폭
서버당 10G → 25G × 2 (LACP)
작업
10/24 (토) 22:00 · 서버별 5분 이내 순단

## Slide 26: 장애 보고 — SAN-B 포트 오류 (09/14)
샘플 · 장애 보고서
영향
서비스 영향 없음 (Fabric A 경로 유지)
등급
3등급 (단일 경로 장애)
시간
14:02 발생 → 14:48 복구 (46분)
원인
SFP 모듈 불량 (포트 12)
경과
14:02
발생
SAN-B P12 링크 다운 · 경로 경고
14:05
인지
NMS 알람 → 관제 전파
14:15
확인
SFP 오류 카운터 증가 확인
14:40
조치
예비 SFP 교체
14:48
복구
링크 · 경로 정상 확인
15:30
종료
관련 부서 공유
원인 · 조치
· 원인: SFP(16G SW) 모듈 수광 레벨 저하 → CRC 오류 누적 후 링크 다운
· 조치: 예비 SFP 교체, 포트 통계 초기화 후 1시간 모니터링
· 확인: 모든 호스트 경로 2개 복구 (multipath 확인)
재발 방지
대책 | 담당 | 기한 | 상태
SFP 수광 레벨 임계치 알람 추가 | 운영팀 | 09/30 | 완료
동일 로트 SFP 전수 점검 | 협력사 | 10/15 | 진행
SAN-B 교체 (노후) | 인프라팀 | 10/17 | 예정

## Slide 27: 3분기 정기 점검 결과
샘플 · 점검 결과 보고
점검 대상
42 대
정상
39 대
주의
2 대
조치 필요
1 대
주의 · 조치 대상
장비 | 위치 | 항목 | 결과 | 상태 | 조치
STG-01 | R02 U30 | 디스크 | 드라이브 7 예측 장애 | 주의 | 10/05 교체
SAN-B | R02 U35 | 포트 | P12 CRC 오류 재발 | 조치 | 10/17 장비 교체
SRV-03 | R02 U16 | 펌웨어 | iDRAC 권고 버전 미적용 | 주의 | 10월 정기 작업
항목별 결과
전원 이중화
100%
팬 · 온도
100%
디스크
98%
펌웨어
93%
로그 · 알람
95%
점검 기준
PSU 2/2 정상 · A/B 계통 분리
입구 온도 27℃ 이하
디스크 오류 · 예측 장애 없음
펌웨어 권고 버전
시간 동기화 (NTP)
관리 포트 접속
종합 의견
조치 필요 1건은 10/17 작업에 포함. 주의 2건은 10월 정기 작업으로 처리.